扬州大学附属医院

东西区信息机房不间断电源维保服务项目

竞争性磋商文件

采 购 人：扬州大学附属医院

发放日期：2024年4月1日

目 录

第一章 竞争性磋商采购邀请	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法和评审标准	32

第六章 竞争性磋商响应文件格式	35

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

扬州大学附属医院采购中心就扬州大学附属医院东西区信息机房不间断电源维保服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

# 一、采购项目名称及编号

项目名称：扬州大学附属医院东西区信息机房不间断电源维保服务项目

编    号：YDFY2024008

二、采购项目简要说明及预算金额

1.施耐德UPS电源一台；型号：SYCF48KH，地点：东区2号楼11层信息机房；艾默生UPS电源一台，型号：APM150，地点:西区行政楼2层信息机房。UPS电源控制柜除电池外，其余以全包的方式进行报价。

2.信息机房UPS电源维保清单

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德UPS | 施耐德 SYCF48KH | 1 | 台 | 三年 |
| 2 | 艾默生UPS | 艾默生APM150 | 1 | 台 | 三年 |

3.维保期：三年，自2024年5月1日至2027年4月30日。合同一年一签，合同期满，考核合格，可续签合同。

4.项目预算：15.9万元，各供应商报价不得高出预算价格。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1 磋商响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年1月-2024年3月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商2024年1月-2024年3月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7  上一年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 供应商信用承诺书（原件）

注：1.供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金的，须提供相关证明材料；

2.若供应商为新成立公司不能提供5、6、7项，须提供相关证明材料；

3.如参加本项目的供应商为个体工商户、事业法人等非企业法人，则无需提供上述5、6、7项。

上述1、2、3、4项必须全部提供,如有遗漏，其整个响应文件无效。

- 采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购需满足的资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# （五）集中考察或召开答疑会：无

# （六）本项目不接受联合体参加磋商。

四、磋商响应文件接收信息

响应文件接收开始时间：2024年4月11日 9:00（北京时间）

响应文件接收截止时间：2024年4月11日 9:30（北京时间）

逾期送达将作无效响应处理

响应文件接收地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼采购中心405

磋商地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼407会议室

响应文件接收人：胡老师0514-82099555

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2024年4月11日9:30

（二）响应文件开启地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼407

（三）磋商地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼407

六、本次磋商采购联系事项

扬州大学附属医院采购中心

联系人：胡老师

电话：0514-82099555

地址：扬州市邗江中路368号

七、本次磋商响应文件制作份数要求

纸质版一式伍份(壹份正本、肆份副本)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

八、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在 “扬州大学附属医院”发布之日起5个工作日。磋商文件在“扬州大学附属医院”上下载，供应商如确定参加磋商，请如实填写《供应商参加磋商确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：hoytyzdx@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82099555）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院”发布的信息或更正公告。

扬州大学附属医院

2024年4月1日

# 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，扬州大学附属医院采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州大学附属医院”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、磋商文件的解释

本磋商文件由采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字并逐页加盖磋商供应商公章或加盖骑缝章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。如有分项报价表，表中的项目、单价、数量和金额等内容应填写完整，填写不完整的视为无效响应。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见第四章项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

无。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后三十（30）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组人员构成和数量符合采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交响应文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。采购人确定成交人后，采购中心将在“扬州大学附属医院”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，经办人携带《授权委托书》原件、被授权人身份证原件（经办人如为法定代表人只需提供身份证原件），以书面形式向采购中心提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.8.2 供应商不得以向采购中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交成交处理。

2.8.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交人确定后，采购中心将向成交人发出成交通知书。成交人应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交人的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。否则采购人有权终止合同。造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交人在签订合同前须缴纳一年合同金额的10%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。

2.2履约保证金的退还：履约保证金在合作期满，乙方已履行双方所有约定后7个工作日内退还，不计利息。合同履行结束后，成交人凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告、履约保证金收据原件，前往采购人处办理保证金退还手续。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：扬州大学附属医院东西区信息机房不间断电源维保服务项目

编号：YDFY2024008

甲方（采购人/买方）：扬州大学附属医院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国质量法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照扬州大学附属医院采购中心公司关于本项目磋商结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：东西区信息机房不间断电源维保服务 。

1.1维保清单：

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德UPS | 施耐德 SYCF48KH | 1 | 台 | 三年 |
| 2 | 艾默生UPS | 艾默生APM150 | 1 | 台 | 三年 |

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2在本项目维保服务范围内的不间断电源，最终以实际维保的货物名称、型号、数量和相应成交单价进行结算。

2.3本合同总金额为全包的价款，包含但不限于提供的驻点人员维护服务费、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、维修配件材料费、维修费、安装费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、质保期内的维保费等直至维保期内完成本项目发生的所有费用和利润，投标人要充分了解现场及现有设备设施运行状态，充分考虑其各种市场风险进行报价。

2.4本合同总价款还包含乙方根据甲方需要应当提供的伴随服务费用。

2.5本合同执行期间合同单价不变。

2.6在磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.7本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的磋商文件、磋商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）磋商响应文件；               （2）磋商报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方磋商时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1成交人在签订合同前须缴纳一年合同金额的10%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。

6.2履约保证金的退还：履约保证金在合作期满，乙方已履行双方所有约定后7个工作日内退还，不计利息。合同履行结束后，乙方凭甲方签署的项目验收单或项目验收报告、履约保证金收据原件，前往甲方处办理保证金退还手续。

6.3有下列情形之一的，履约保证金不予退还:

6.3.1签订合同后甲方发现乙方在响应文件中提供虚假材料的；

6.3.2乙方与甲方、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

6.3.3将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经甲方同意，将成交项目分包给他人的；

6.3.4除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

6.3.5签订合同后因乙方原因无法履行合同或者拒绝履行合同义务的。

7、转包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让给他人提供。

8、服务期

8.1本项目服务期限3年，自2024年5月1日至2027年4月30日；本合同服务期限1年，自2024年5月1日至2025年4月30日。

合同有效期内，乙方违反合同规定、达不到甲方履约评价考核要求，甲方有权提前终止合同，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。

9、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具正规发票。

9.3 支付方式：

乙方按甲方要求进行维保服务，每3个月验收合格后甲方支付一年合同价的25%（以上均为无息）。

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1乙方所更换的配件须按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方所更换的配件须保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3乙方在维保期内所更换的维修配件在质保期内因配件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的配件，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

11.3.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

11.3.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 15 分钟内到达甲方现场。

11.5免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述更换的配件免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

11.7乙方对所保养的UPS电源提供7*24小时维保服务，提供两个以上UPS备用电源，报修电话                          。UPS电源在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接通知后30分钟内派员到达现场进行处理，一般故障45分钟内给予修复，重大故障修复时间不得超过24小时，直至UPS电源正常运行为止，必要时乙方免费提供备用机。否则甲方有权视情况给予每次200-500元的罚款。合同有效期内超过三次以上不能及时修复的，甲方按照合同价的10%进行处罚，并可以终止合同。因合同终止造成的一切损失由乙方承担。

11.8乙方必须设立UPS配件更换台账，并每月进行更新并上报，未按时更新上报按100元/次予以罚款；所更换的配件必须为原厂生产正品，不得以次充好、以旧代新，若发现类似情况甲方有权视情节按300-500元/次不等予以罚款。多次发生甲方有权提前终止合作协议，乙方需赔偿造成所有损失，同时并罚款金额500元。

11.9乙方不履行或适当履行上述维修义务，经过书面催告后仍不履行的，甲方有权没收乙方质量保证金的同时按合同总价的5%收取乙方违约金，并可追究乙方其他违约责任。

11.10甲方提供乙方在维保过程中必要的保障与配合，提供维保用水、用电。

11.11甲方提供乙方存放维保设备、器材和工具的仓库用房，乙方负责所存放维保设备、器材和工具的保管工作，甲方不负责乙方存放维保设备、器材和工具的保管责任，丢失和损坏由乙方自行承担责任。

11.12乙方应配备从事相关工作三年以上的相关技术人员。乙方自行配备工作所需的工具及设备，保证维保工作人员定员定岗，维保人员穿着整齐佩戴工号卡。维护人员主动遵守医院物业管理各项规章制度，配备劳动保护用具，由于维保问题出现任何意外事故由乙方负责，并承担一切费用。维保要求详见合同条款。因维保不及时造成UPS电源停机或引起投诉，甲方有权从履约保证金中取得补偿，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

11.13乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度，文明维修，遵守安全生产规范，积极采取规范的安全防护措施，严禁违章操作，维保期内人员和设备安全由乙方负责。

11.14乙方维保人员每次维修保养后要填写维修登记表，填写时须完整、准确，符合合同及甲方的标准要求，且所保养的内容，由甲乙双方有关人员签字确认，计算维修工作量作为结算的依据。

11.15乙方在维保期内要严格履行维保期内的维保义务，做好维保服务工作，对财物造成损害的由乙方按价赔偿。在维保时乙方损坏甲方维保合同范围外的UPS电源设备、设施，乙方须及时进行修复，其材料费、人工费以及其他相关的费用由乙方承担。

11.16对甲方老旧机型，造成能耗过高，噪音过大等问题的，乙方应提出合理化更换建议。

11.17在乙方维保期内引起的安全事故，均由乙方承担相应的后果赔偿。

11.8乙方每月不低于二次现场巡检、每季度不低于一次原厂维护检测和电池组充放电维护，每年免费除尘一次，并负责软件升级。

11.9维保期内，对蓄电池的浮充、漏液、内阻高（≥10毫欧）等进行无偿免费更换。

12、交付和验收

12.1 在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

12.2 验收标准：更换的配件须按乙方磋商响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。对于乙方要更换的配件及维修服务，甲乙双方须在 1工作日内对乙方提交的更换的配件及维修服务依据招标文件上的技术要求、投标响应文件的承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.4乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

12.5对技术复杂的维修配件，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

12.6由于检测未达标造成合同解除，乙方承担违约责任。

12.7如检测未达标且乙方拒不按时拆除清运，甲方有权委托他人处理，拆除清运处理费用均由乙方承担。

12.8乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合国家、行业对于该类产品的质量标准，并符合国家环保标准。

12.9质量：合格。一次核验不合格是由乙方原因引起的，除由乙方承担返工损失外，另按合同总价的5%支付违约金，采购人有权延期支付工程款，同时乙方必须负责重新验收达到合同约定的标准。

13、包装、发运及运输

13.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

13.2乙方提供维修配件时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于维修配件内。

13.3 维修配件在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 维修配件在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经甲方初步验收合格后，维修更换完毕，交付甲方使用。

13.5 维修配件由乙方负责配送至甲方，并负责将配件维修更换直至正常使用。运输、保险及装卸费用均已包括在合同价格中，由乙方承担。乙方保证在确认产品装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快免费予以调换、修复和补充缺件，不管其造成原因如何，也不以运输索赔而拖延交货日期。

14、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理维保费用支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

14.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方所交的维修配件全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，乙方更换维修配件但逾期交付使用的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的维修配件不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

14.7乙方应加强维保代表管理的责任条款，如诚信档案记录的维保代表有违规不良行为，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.8合同生效后，发现乙方提供虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总金额5%赔偿金。

14.9在配件更换的质量保证期内，如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.9.1乙方同意退货并用合同规定的货币将合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回车辆所需的其他必要费用。

14.9.2用符合合同规定的品牌规格、质量和性能要求的新配件、部件来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部损失。同时，乙方对更换件的质保期从重新更换之日起重新相计算质保期。

14.10如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受,甲方可从应付货款或从乙方开具的履约担保中扣回索赔金额，不足部分，甲方可向乙方追偿。

14.11乙方因自身原因未能保证UPS电源的正常使用、故障出现后未能及时解决，按500元/次予以罚款。

14.12乙方应按照要求进行例行保养并提供书面保养记录，未按期完成保养工作，甲方有权按每少保养1台/次 100元的标准予以罚款。

14.13维护单位必须设立UPS电源配件更换台账，并每月进行更新并上报，未按时更新上报按200元/次予以罚款；所更换的配件必须符合根据标准或行业标准，为原厂生产正品，不得以次充好、以旧代新，若发现类似情况甲方有权视情节按200-500元/次不等予以罚款。多次发生甲方有权提前终止合作协议，维护单位需赔偿造成所有损失，同时并罚款金额2000元。

14.14乙方维保人员在维保期间与医护人员、病员及家属争吵、斗每次处罚500元。

14.15乙方维保人员在医疗区域吸烟、随地吐痰等不文明行为每次处罚100元。

14.16乙方在同一台UPS电源发生2次以上返修情况按每次100元进行处罚。

14.17所有处罚金在每次维保款中扣除。

15.违约终止合同

15.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出提前终止部分或全部合同：

15.1.1乙方拖延服务的，经甲方书面催告后仍不能在催告规定的时间内提供服务的，甲方可以提前终止合同；

15.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务，经催告15天内仍未及时履行的；

15.2甲方拖延支付合同价款超过60天，书面催告后，甲方仍不支付，乙方可以解除本合同。

15.3因一方违约终止合同的，违约方应支付给守约方相当于合同总金额5％的违约金。合同解除后，乙方应在15天内返还甲方已支付的合同价款。

15.4上述乙方的违约情况如给甲方造成的损失超过约定的违约金，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部实际损失。

15.5乙方应加强工作人员的管理，禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖单位章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。具有同等法律效力。

甲方：扬州大学附属医院              乙方：

法定代表人或授权签约人              法定代表人或授权签约人

（签字）：                         （签字）：

地    址：扬州市邗江中路368号      地    址：

信用代码：123210004688337887        邮    编：

电    话：0514-82981199             电    话：

开户银行：                          开户银行：

账    号：                          账    号：

日    期:2024年   月   日           日     期：2024年   月   日

廉洁合作协议

编号：YDFY2024008

甲方:扬州大学附属医院

乙方：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院         乙方：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

（或授权签约人）：                    （或授权签约人）：

日  期:2024年 月   日                 日  期：2024年 月   日

- 项目需求

一、项目简介

1、施耐德UPS电源一台；型号：SYCF48KH，地点：东区2号楼11层信息机房；艾默生UPS电源一台，型号：APM150，地点:西区行政楼2层信息机房。UPS电源控制柜除电池外，其余以全包的方式进行报价。

2、最高限价：15.9万元。各供应商报价不得高出最高限价，否则作废标处理。

3、维保期：叁年，自2024年5月1日至2027年4月30日。合同一年一签，合同期满，考核合格，可续签合同。

4、信息机房UPS电源维保清单

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德UPS | 施耐德 SYCF48KH | 1 | 台 | 三年 |
| 2 | 艾默生UPS | 艾默生APM150 | 1 | 台 | 三年 |

二、维保要求

1、要求UPS设备的原厂工程师提供包含全部原厂维修备件(电池包除外)的续保服务，服务内容如下：

每年提供一次UPS现场的预防性维护，并提供包含交直流电容、风扇等元器件在内的免费维修或更换。预防性维护具体内容如下：

要求检查设备的外部状态有无异常，如：熔丝、电容、风扇等。

要求检查设备交直流电缆的连接是否可靠。

要求测量设备的工作状态，测试的内容包含：整流器、逆变器、静态旁路、逻辑控制回路、散热模块、功率元器件、输入输出电容、显示面板、市电（含柴油发电机）供电和电池逆变供电的切换。

要求检查、重新调整预设参数（如需要）并纠正发现的任何缺陷。

出具原厂维保检测维护报告。

2、要求提供一年四次（每季度一次）的配套电池组充放电维护检测服务，具体要求如下：

要求观察电池表面有无膨胀和渗漏，检查每节电池连接点接触情况，开关及连接线的老化情况，发现铜绿锈蚀现象，及时去除表面锈蚀铜绿，再用凡士林涂抹形成保护膜，隔绝与潮湿空气的接触；

要求对每节电池进行逐个测量，通过充放电试验，测量每节电池的浮充电压、间断放电电压、电池内阻、放电电流等，察看电池容量劣化情况，对劣化的电池进行激活修复，维修无效更换。对更换后的电池组进行整组电池的三次大充大放，以确保整组电池内阻基本一致。

要求对UPS系统作一次调试测试工作，以防因负载的变化而导致的潜伏危机，内容包括：在线放电倒切调试。人为模拟市电断电倒切调试，包含切换手动旁路工作是否正常。

要求进行人工干预放电，每半小时测量一次单节电池端电压，核检电池容量；

要求根据电池放电数据，绘制整组电池放电曲线，直观反映电池容量均衡性；

要求提供电池组充放电维护测试报告1份和大充大放测试报告1份，报告内容包含：电池充放电时，逐节电池的端电压、内阻、温度数据，提供电池均衡性图表。

要求提供日常使用和维护中的建议性意见。

3、每年除尘一次。

投标人应对东西区电源系统（包含电池组在内）每年做一次除尘服务。

4、技术服务

供应商应说明在扬州的工程技术维护队伍人员情况、机构情况和服务模式。

供应商应对其在扬州的售后服务、技术支持方面的情况作出说明。在中国有无技术支持中心，地点设在何处，能否提供7x24小时技术服务。

供应商应说明在中国境内是否建立有远程联机监视/诊断服务中心。

在设备发生严重故障的情况下，供应商承诺用同等规格型号设备替换故障设备及替换时间。

## 4、服务总体要求

在不影响系统的正常使用情况下，安排专业的技术工程师，每季一次在现场巡检设备运行情况，如发现问题，及时解决。巡检服务包括设备硬件检查、软件检查和环境检查三方面内容。在巡检过程中发现现场故障免费处理，故障修复响应时间为48小时内。

按对具有有限寿命的元器件更换周期要求周期性更换，保障设备正常运行。

日常巡检：每季度安排专业工程师每季对东西区信息机房电源设备进行现场巡检，并做好相关维护维修记录。

硬件故障修复：在保证系统正常运行的前提下，若发现部分设备存在故障隐患，应及时检查出问题，并告知业主，提前做好更换准备,在更换过程中，配合业主相应的供应商进行工作，参与调试验收。

提交服务档案：每次巡检填写巡检报告，记录设备运行情况，设备的配置变动情况，分析设备存在的问题及解决的办法；在每次故障处理服务时，记录故障现象、处理过程和使用备件的情况。

特殊服务支持：高温、极端天气、特殊保障期间、重大节假日等应响应业主要求，安排专业人员排班值守。

响应速度：故障原则划分为三个等级，特急故障，中标商维护人员1小时内赶到现场；紧急故障，乙方在2小时内赶到现场。一般故障，由甲方和乙方维护人员协商确定，原则上不超过6小时。

每次服务结束，要求提供：不间断电源系统巡查检测报告1份，要求有用户确认签字。电池组充放电维护报告1份，要求有用户确认签字。对需要三次大充大放测试的电池组提供大充大放测试报告1份，要求有用户确认签字。

5、维保期：叁年。合同期满，考核达到90分以上，可续签合同，合同一年一签。如3年内维护质量和响应时限不符合合同要求，院方可以提前解除合同。

6、维保方对所保养的UPS电源提供7*24小时维保服务，提供两个以上UPS电源报修电话。维保方保证按投标文本中售后服务应答表中的承诺提供相应维保服务。当UPS电源在正常使用中发生故障时，院方应立即通知维保方，维保方应在接通知后1小时内派员到达现场进行处理，一般故障2小时内给予修复，重大故障修复时间不得超过48小时，直至UPS电源正常运行为止。否则院方有权视情况收取维保方每次200-500元的罚款。维保期内超过三（含）次以上不能及时修复的，院方按照合同价款的10%向维保方收取违约金进行处罚，并可以提前终止合同。因合同终止造成的一切损失由维保方承担。

7、维保方必须设立UPS配件更换台账，每月进行更新并按时上报院方，未按时更新上报则按100元/次予以罚款；所更换的配件必须保证为原厂生产正品，不得以次充好、以旧代新，若发现类似情况院方有权视情节收取维保方300-500元/次不等的罚款。维保期内超过 三（含）次以上违反合同规定的，院方有权提前终止合作协议，同时维保方需赔偿院方所有损失并惩罚金额500元/每次。

8、维保方为院方提供免费的现场培训，并对维保设备做好维保手册和操作手册。

# 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、落实政府采购政策及政府采购不诚信记录扣分评审

无

- 评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 以满足磋商文件要求的最低价为基准价，得30分，其他报价得分＝（基准价/报价）×30×100％。（保留二位小数） |
| 综合实力 （18分） | 1、提供有效期内的五星售后服务认证证书，得2分； 2、提供有效期内的质量管理体系认证证书ISO9001，得2分； 3、提供有效期内的环境管理体系认证证书ISO14001，得2分； 4、提供有效期内的职业健康安全管理体系认证证书ISO45001，得2分； 5、供应商自2021年1月1日以来受到市级及以上政府部门、行政主管部门颁发的表彰或表扬或荣誉的，每有1 项得1 分，满分5分； 6、供应商具有UPS相关专利证书，每有1个得1分，满分5分。 （提供证书复印件加盖供应商公章） |
| 技术服务方案 （20分） | 1、维保措施（满分5分）：能完全响应磋商文件维护保养标准、维护保养周期、维护保养内容、维护保养保证措施、巡视及日常维护维保标准维保要求，满足一项得一分，最多得5分。 2、应急响应（满分4分）：接到采购人需要应急维保任务指令，能满足采购人要求1小时内到达维保现场，得4分，不满足或无承诺不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章，格式自拟） 3、应急处置（满分4分）：有内容详实及针对性的售后维保服务、质量保证书面承诺的措施。UPS发生一般故障能在2小时内修复,重大故障48小时内修复，得4分，不满足或无承诺不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 4、原厂质保（满分4分）：提供UPS制造商原厂售后服务承诺函，每有1个得2分，不满足或无承诺不得分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） 5、特殊服务支持（满分3分）：提供详细的高温、极端天气、特殊保障期间、重大节假日等应急排班保障措施，得3分，不满足不得分。 |
| 技术装备 （3分） | 有UPS蓄电池组放电容量测试专有设备（满分5分）：提供UPS蓄电池放电容量测试专有设备照片及购置发票者，得5分；不满足不得分。 |
| 服务团队 （15分） | 1、人员配备（满分5分）：本项目服务团队3人(不含)以下得2分，3-4人得3分，5-6人得4分，7人（含）以上得5分。（提供团队清单及2023年12月-2024年2月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明加盖供应商公章） 2、职业资格证书（满分10分）：本项目服务团队有有效期内的低压电工特种作业操作证，每有一个得2分，最高得10分； 提供相关人员证书复印件及2023年12月-2024年2月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明，加盖供应商公章（证书原件备查）。 |
| 业绩 （10分） | 业绩（满分10分）：提供2021年1月1日至今类似项目业绩，每有一份合同得2分，最多得10分（提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查）。 |
| 质保期 （4分） | 质保期（满分4分）：投标人对本项目更换的材料、配件提供1年质保期得2分，每增加一年质保期加1分，最多得4分。（提供承诺函原件加盖供应商公章） |
| 合 计 | 100分 |

注：（1）评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件备查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。

（2）评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件或原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

（3）若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

## 竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：扬州大学附属医院东西区信息机房不间断电源维保服务项目

项 目 编 号：YDFY2024008

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应函

四、磋商响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、供应商信用承诺书

......

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1 磋商响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年1月-2024年3月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商2024年1月-2024年3月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7  上一年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 供应商信用承诺书（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购需满足的资格要求：无

注：1.供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金的，须提供相关证明材料；

2.若供应商为新成立公司不能提供5、6、7项，须提供相关证明材料；

3.如参加本项目的供应商为个体工商户、事业法人等非企业法人，则无需提供上述5、6、7项。

上述1、2、3、4项必须全部提供,如有遗漏，其整个响应文件无效。

2、非实质性资格证明文件目录

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

身份证复印件：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致响应文件无效）

三、磋商响应函

致：扬州大学附属医院采购中心公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

五、分项报价表（如有）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 分项名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

备注：

1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次磋商文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：     项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交付时间 |  |  |  |
| 4 | 交付方式 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |
| 7 | 磋商响应货币 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

- 拟投入人员一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

供应商参加磋商确认函

扬州大学附属医院采购中心：

本公司将参加贵单位于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在扬州大学附属医院网站成功下载采购文件，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业简介 |  |

备注：1、请准备参与本项目磋商的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）并将加盖公章的确认函扫描件及相关材料发送至电子邮箱hoytyzdx@qq.com，电话：0514-82099555。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。

3、招标文件部分资格证明文件参考样式及说明：

http://pan.baidu.com/s/1c2OsdEg

- 已确认参加磋商的供应商，故意迟到或无故不参加，影响磋商活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。

- 未按规定格式填写和提交本表的供应商磋商文件采购人不予受理。