校验内容：

	扬州大学附属医院（东区）安全阀清单

	序号
	设备名称
	安全阀型号
	通径(mm)
	介质
	数量（只）

	1
	分汽缸
	A48Y-16C
	50
	蒸汽
	1

	2
	分汽缸
	A48Y-16C
	40
	蒸汽
	1

	3
	热交换器
	A27H-16C
	50
	热水
	3

	4
	储气罐
	A27H-16C
	25
	空气
	1

	5
	夹层锅
	A27H-16C
	15/20
	蒸汽
	3

	6
	气包
	A21W-16P
	15
	氧气
	1

	7
	切换柜
	进口阀
	8
	氮气/二氧化碳
	2

	8
	冷冻机组
	SFA-22C300T14
	15
	氟利昂
	5


	9
	冷冻机组
	SFA-22C300T2
	20
	氟利昂
	8

	10
	冷冻机组
	SFA-22C300T1
	25
	氟利昂
	6

	11
	冷冻机组
	进口阀
	32
	氟利昂
	2


校验要求：

1、 具有中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证，核准项目代码：FD1（安全阀校验）。

2、 完成安全阀校验时间：3天，以取安全阀时间为准，交付时须付校验报告。
3、 安全阀质保一年，一年内有任何关于安全阀的故障有校验方24小时内响应解决。
