扬州大学附属医院西区医院设计方案征集

一、项目概况

1、征集范围：

户外连廊系统：连接综合病房楼、科教综合楼、行政楼的风雨连廊（详见附件《总平面图》标注白色线段位置）

公共卫生空间：全院24间公共卫生间改造（含无障碍卫生间）

设计单位需进行现场勘察、测量，该设计方案为免费征集。
2、设计原则

符合《综合医院建筑设计规范》GB51039-2020

连廊需满足防滑（摩擦系数≥0.6）、防眩光（透光率≤30%）等医疗特殊要求

卫生间需实现干湿分区，抗菌材料使用率≥80%

3、资质要求：
建筑行业（建筑工程）、装饰专业设计资质

二、设计要求

（一）户外连廊

1、技术指标

主体结构：钢结构/铝合金可选，净宽≥2.4米，净高≥2.8米

排水坡度：单向排水≥3%，双坡排水≥5%

2、提交文件

方案A/B两套，含：

①平面布置图

② 3D效果图（日景/夜景各1张）

③ 材料样板清单（附检测报告）

④造价概算表（含安装费、运输费、税费）

（二）公共卫生间

1、功能配置

每间标配：感应龙头、抗菌台面、紧急呼叫按钮

无障碍间：需含婴儿护理台、安全抓杆

2、提交文件

平面布置图（标注管线走向）

防水节点大样图（重点标注地漏周边处理）

选用防水环保材料

总体要求

医疗动线合理性、防跌倒/防感染设计、造价控制在800-1200元/㎡、与现有建筑风格和周边环境协调性。需提供设计理念阐述。方案提交截止时间：2025.11.9；具体情况，按以下方式联系咨询。
联系方式：

基建处，宫老师，0514-82099607

方案提交邮箱：736755618@qq.com
2

