	序号
	位置
	参数及要求
	件
	备注

	1
	西区行政楼
	插座整体PC材质,内侧（导电部件）纯铜，额定电压220v，额定电流10A，具备充满自停、过载保护、短路保护功能的自动断电插座，优先选择符合国家3C认证的产品。

	49
	拆除原有普通插座，同步检查线路老化、破损情况，对存在问题的线路进行更换或修复，采用具体样式结合现场情况而定。

参考样式：

[image: image1.jpg]'t ) -

— i iERHKE
afER seREs
KERIMR: 10A
%ﬁE%}_ 220v

fl IjJFJF I -Ju:k ks =]

T EE
¥ 3= g5 IBTEEI
zinguo, ZHE

—— —






	2
	西区洗衣房
	
	60
	

	3
	西区门诊楼
	
	150
	

	4
	东区9号楼
	
	25
	


