医院安防系统达标建设项目技术需求书

第一章 项目概况

一、建设背景

为全面深入推进平安医院建设工作，进一步提升医疗机构安全防范能力，有效防控涉医违法犯罪行为，切实保障医护人员及就医群众生命财产安全，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《江苏省医疗纠纷预防与处理条例》等法律法规，以及《医院安全技术防范系统要求》《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》《江苏省医院治安保卫工作指引》等标准规范文件要求，本项目拟实施医院安防系统达标建设，确保安防系统建设100%达标。

二、建设目标

本项目以《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2026）为核心规范，建设入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库（场）安全管理系统、计时校时系统、集成联网等应用子系统。通过综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段，充分融合人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术，实现院区人防与技防应用的达标升级和智慧化转型，落实事前预警、事中处置、事后取证等安全关键环节闭环管理，构建智慧化医院安防系统。

第二章 设计依据

本项目设计须严格执行以下国家标准、行业标准及规范文件：

1.《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2026）

2.《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

3.《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）

4.《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

5.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）

6.《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007）

7.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

8.《入侵报警系统工程设计规苑》（GB 50394-2007）

9.《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

10.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

11.《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

12.《不间断电源设备》（GB 7260.2-2009）

13.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

14.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

15.《医疗建筑电气设计规范》（JGJ 312-2013）

16.《建筑设备监控系统工程技术规范》（GJT 334-2014）

17.《安全防范系统供电技术要求》（GBT 15408-2011）

18.《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

19.《入侵和紧急报警系统紧急报警装置》（GA/T1757-2020）

20.《入侵和紧急报警系统技术要求》 （GB/T 32581-2016）

21.剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求  （GA 1002 ）

第三章 技术要求

一、施工进度计划

投标人须采用甘特图编制总体施工进度计划表，明确各阶段工作内容、起止时间及关键节点。

二、现状调研与差距分析

1. 全面盘点现有设备：对医院现有安防设备进行系统性清查，详细描述安防系统现状，出具现有系统设备清单及系统架构图。

2. 差距分析：对照建设要求，分析现有系统与目标标准的差距，提供技术参数正负偏差表。

3. 系统兼容性要求：所采用的系统及设备须符合国家最新标准规范，并实现与医院现有设备系统的无缝对接。

4. 设备利旧评估：根据利旧设备的疲劳程度，进行专业性分析，论证设备利旧的可行性，并提出利旧解决方案。

三、系统功能要求

1. 主流安防功能：新建安防系统应具备当前主流安防功能。

2. 系统接口要求：预留与公安系统、消防系统、后勤管理系统等医院各类应用软件的互通接口，具备良好的技术前瞻性。

3. 消安一体化功能：系统须具备消防与安防一体化联动功能。

四、质保要求

新建及利旧设备的质量保证期均不得低于5年。

【说明】

1. 本技术需求书未尽事宜，按国家现行相关法律法规及标准规范执行。

2. 投标人须对本技术需求书全部条款作出实质性响应，如有偏离，须在投标文件中予以明确说明。

详细情况将由安保处在说明会现场介绍。