YDFYSW-20260401-1号

扬州大学附属医院

西区病房改造提升项目初步设计

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2026年4月30日

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	38

第五章 评标方法及评标标准	48

第六章 投标文件格式	51

第一章 招标公告

江苏苏维工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学附属医院（以下简称“采购人”）的委托，就扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标单位投标。

# 一、招标项目名称及编号

项目名称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）

项目编号：YDFYSW-20260401-1号

- 招标项目简要说明及预算金额

项目简要说明：根据国卫办规划函[2024]353号关于印发医院病房改造提升技术指南（试行）的通知、扬卫规划[2025]3号关于印发《扬州市医院病房改造提升行动方案（2024-2028年）》的通知等相关文件精神。本次建设的扬州大学附属医院西区病房改造提升项目，主要建设内容为旧楼改造提升更新工程，拟打造高质量住院病房楼。应结合服务人群需求，从卫生间、助力设备、移乘设备、家具、标识等设备配置，及墙、地面材料、照明方式、色彩等选择方面充分考虑适儿化、适老化、全龄友好要求，适应儿童、老年人、残疾人等重点人群的需要。改造提升项目应根据医疗服务特点、感染控制要求和实际条件，合理布局各功能区、组织人流、物流流线。改造提升项目应结合使用者需要和实际条件，设置患者、家属及医护人员自助服务、休息、等候及餐饮等服务空间，设置轮椅存放、手机充电等系列便民设施。原建筑为混凝土框架结构，地下一层，地上二十二层（局部25）层，综合病房楼建筑面积53600平方米，其中（各个病区分布及病区需求，详见病房改造提升项目各楼层分布一览表、意见征集汇总清单作为设计参考）病房面积约为33840平方米，床位数约1060张（含血透、ICU病房），按照（江苏省指南）规范进行改造提升。更新内容主要专业包括装饰更新、给排水、电气、暖通、智能化、智能物流、病房电梯、医用气体系统、弱电网络系统、安防系统、热水系统、核医学、ICU、血透室、手术室等布局优化调整。

设计范围为西区病房楼外立面更新、地下1层至地上24层内装装饰、医疗工艺改造、地下一层至地上二十二层结构（不含结构加固）、电气、工艺设计、电控、通风、智能化、室内外给排水、消防、照明、强弱电系统设施、电梯、物流、智慧医疗等与本工程相关的所有初步设计。建安投资约17400万元。

本项目预算金额为人民币30万元。

最高限价：人民币30万元，投标报价超过最高限价为无效投标。

设计周期：75个日历天【合同签订后30个日历天内，完成编制设计初步方案；同时编制总体设计大纲；初步方案确认通过后45个日历天内完成初步设计报批稿（含概算编制）】

设计服务期限：中标通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止。

招标范围：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目方案设计、方案深化、初步设计（根据业主需求提供相应效果图）、初步设计概算编制及调整、以及后续施工阶段的设计配合服务等所有与设计相关的工作。组织召开专家评审会且确保相关设计文件通过评审（专家评审费由设计单位支付）；协助招标人完成与设计文件相关的报批和审批工作；实施期间技术交底；参与隐蔽工程验收工作；设计修改、变更等施工配合以及竣工验收配合工作；与本项目设计有关的其他事宜等。包括但不限于以下内容：建筑、结构复核（不含结构加固）、给排水、纯净水机房、电气（含高配）、暖通、各级流线分析、典型房间设计、钢结构、室内精装修（-1F至5F）、外立面装修及幕墙、节能、装配式、智能化、标牌标识导向系统、电梯工程、外立面亮化、气体灭火及项目需要的其他专项设计及项目需要的其他改造内容。

三、申请人的资格要求：

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1. 投标函(原件)

2.资格声明(原件)

3.被授权人参加投标的须提供《法定代表人授权委托书》原件、被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，须提供本人身份证复印件(原件备查)

4. 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

5. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

6.2024年度或2025年度财务报告情况(复印件加盖投标人公章)(成立不满一年不需提供，复印件加盖投标人公章)

7. 投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

8. 投标人未被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（本项无须提供证明材料）

注：1.享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。

2. 投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1.投标人须具有行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级设计资质或工程设计综合甲级资质；（提供有效证书加盖投标人公章）

2.投标人拟派项目负责人须具备一级注册建筑师注册资格，且项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（提供有效证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料加盖投标人公章）

（三）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：无；

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）本项目不接受进口产品投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在 “扬州大学附属医院”“江苏招标采购服务平台”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学附属医院”“江苏招标采购服务平台”上自行下载，投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：376671107@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82129116）。

如投标单位未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。

《供应商参加投标确认函》格式详见“采购文件第六章投标文件格式”。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2026年5月22日下午2:30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2026年5月22日下午3:00（北京时间）

投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标四室（扬州市翠岗路48号）

投标文件接收人：陈秋萍

注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。递交投标文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

# 六、开标有关信息

开标时间：2026年5月22日下午3:00（北京时间）

开标地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标四室（扬州市翠岗路48号）

# 七、本次招标联系事项

1.采购人信息

名 称：扬州大学附属医院

地 址：扬州市邗江中路368号

联系人：张老师

联系方式：0514-82099552

2.代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市翠岗路48号

联系人：陈秋萍

联系方式：0514-82129116

八、投标文件制作份数要求

投标文件纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（电子版一般应为投标文件盖章扫描件，PDF格式，U盘或光盘形式储存、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

九、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

十、其他补充事宜

1.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院”“江苏招标采购服务平台”上发布的信息或更正公告。

江苏苏维工程管理有限公司

2026年4月30日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于YDFYSW-20260401-1号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）文件报名费200元/份，递交投标文件时缴纳，售后不退。

4.3本次采购由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万以下 | 100万以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣率） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 | 1500元 | 15% | 8000元 |
| 服务 |  |  |  |
| 工程 |  | 15% |  |

基准费率表

| 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.4专家评审费参照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学附属医院”“江苏招标采购服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、开标一览表以及评审标准里对应的相关支撑证明材料；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人报价应包括为完成本项目规定工作所需要的全部费用，包括方案设计、建筑设计、咨询、人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的费用。招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：投标人为完成本项目规定工作所需要的全部费用，包括设计、咨询、人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的费用。

2、项目单价按投标分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照有关规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：
  （1）严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目以服务为主，无核心产品）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

28.3异常低价投标审查

28.3.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.3.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

29、确定中标投标人

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州大学附属医院”“江苏招标采购服务平台”发布中标公告，公告期限为1个日历天。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按招标文件相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照招标文件有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.8.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标投标人发出中标通知书。

31.2 中标投标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标投标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、签订合同

32.l中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则视为放弃，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标投标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标投标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、服务的追加、减少和添购

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

34.1本项目不收取履约保证金。

第三章 合同条款及格式

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

- 合同协议书

发包人（全称）：扬州大学附属医院

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

- 工程名称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）

- 工程地点：本次改造建筑位于江苏省扬州市邗江区邗江中路368号扬州大学附属医院(西区医院)病房楼。

3.工作内容及规模：原建筑为混凝土框架结构，地下一层，地上二十二层（局部25）层，综合病房楼建筑面积53600平方米，其中（各个病区分布及病区需求，详见病房改造提升项目各楼层分布一览表、意见征集汇总清单作为设计参考）病房面积约为33840平方米，床位数约1060张（含血透、ICU病房），按照（江苏省指南）规范进行改造提升。更新内容主要专业包括装饰更新、给排水、电气、暖通、智能化、智能物流、病房电梯、医用气体系统、弱电网络系统、安防系统、热水系统、核医学、ICU、血透室、手术室等布局优化调整。

设计范围为西区病房楼外立面更新、地下1层至地上24层内装装饰、医疗工艺改造、地下一层至地上二十二层结构（不含结构加固）、电气、工艺设计、电控、通风、智能化、室内外给排水、消防、照明、强弱电系统设施、电梯、物流、智慧医疗等与本工程相关的所有初步设计。

招标范围：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目方案设计、方案深化、初步设计（根据业主需求提供相应效果图）、初步设计概算编制及调整、以及后续施工阶段的设计配合服务等所有与设计相关的工作。组织召开专家评审会且确保相关设计文件通过评审（专家评审费由设计单位支付）；协助招标人完成与设计文件相关的报批和审批工作；实施期间技术交底；参与隐蔽工程验收工作；设计修改、变更等施工配合以及竣工验收配合工作；与本项目设计有关的其他事宜等。包括但不限于以下内容：建筑、结构复核（不含结构加固）、给排水、纯净水机房、电气（含高配）、暖通、各级流线分析、典型房间设计、钢结构、室内精装修（-1F至5F）、外立面装修及幕墙、节能、装配式、智能化、标牌标识导向系统、电梯工程、外立面亮化、气体灭火及项目需要的其他专项设计及项目需要的其他改造内容。

工程建安估算：17400 万元。

- 工程进度安排：预计项目申请通过5年时间

- 工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

- 工程设计周期

计划开始设计日期：2026年 月 日。

计划完成设计日期：2026 年 月 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

- 合同价格形式与签约合同价

- 合同价格形式：固定总价

- 签约合同价为：人民币（大写）（¥元）。

- 发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负责人：

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 中标通知书（如果有）；

- 投标函及其附录（如果有）；

- 发包人要求；

- 技术标准；

- 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

- 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

- 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 签订地点

本合同在 江苏省扬州市邗江中路368号签订。

补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日 生效。

合同份数

本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。

| 发包人：（盖单位章） | 承包人：（盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期：2026年 月 日 |  |

- 通用合同条款

（执行GF—2015—0210通用合同条款）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 招标文件及相关澄清或补充文件；

- 专用条款；

- 通用条款；

- 投标书及其附件；

- 标准规范及有关技术文件；

- 其他合同文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家标准、行业标准、行业指南标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书⑵中标通知书⑶招标文件及相关澄清或补充文件⑷专用条款⑸通用条款⑹投标书及其附件⑺标准规范及有关技术文件⑻其他合同文件等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：；

发包人指定的联系电话及传真号码：；

发包人指定的电子邮箱：；

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；

设计人指定的联系电话及传真号码：；

设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密

保密期限：执行通用条款  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：执行通用条款。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督项目负责人及设计人员执行合同情况以及设计进度管理、合同管理、信息管理和协调工作等。

发包人更换发包人代表的，应当提前  2   天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 3 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应当制定设计的质量、进度等总目标，负责技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作。

（2）设计人应当根据技术项目情况、发包人要求、政府部门管理规定和设计工作进展，有针对性地提出相应改进意见，并采取有效措施进行监督。

（3）设计人应当按照国家、行业和地方相关的规范、标准、规程等工作及其成果进行验收评定。

（4）在任何情况下，凡涉及包括但不限于设计文件、重大技术方案等问题，设计人应及时提出书面审核意见上报发包人。

（5）设计人的工作人员在设计服务期间不得向他人索取额外的报酬，不得从第三方获得任何奖金、加班费、实物，不得参与第三方的任何经济活动。

（6）在本合同期内及合同终止后，未征得发包人同意，设计人不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。

（7）设计人应在限额目标内进行优化设计，在满足功能要求的前提下，尽可能降低工程投资。

（8）设计人交付设计资料及文件后，应根据发包人要求组织项目组成员按规定参加有关的设计审查（包括但不限于方案设计、初步设计等评审以及发包人组织或要求的各项专业审查、专项审查、专题审查、专家审查、变更审查、优化设计等），设计人自行承担包括但不限于为完成本项目设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费用，包含上述评审和审查会的会务及专家审查等相关费用，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整和补充，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人、施工图设计单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

设计人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为项目负责人全面负责本项目设计的技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，根据设计人授权对本项目合同的全面履行 。

对于本项目的重要专题会议（以发包人书面通知为准），项目负责人必须按照发包人要求到场参加。否则发包人有权每次扣除设计合同价的 1% 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前5天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意更换项目负责人或项目负责人不能胜任此项目工作而导致发包人要求更换项目负责人的或设计项目负责人未实质性履约的，设计人支付违约金10万元，由发包人从合同中扣除。对于项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在3天内进行更换，且更换的项目负责人各方面条件均不得低于原中标项目负责人，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。如新任命的项目负责人不能及时安排现场负责后续服务工程，每延误一天，应按2000元/每天减收该项目应收的设计费。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：执行通用条款。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：执行通用条款

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款

允许分包的专业工程包括：      /

其他关于分包的约定：    /

3.4.2 设计分包的确定

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    /

3.4.4 分包工程设计费支付方式：         /

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：/。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：执行通用条款

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 执行相关规范

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  详见设计任务书及通用条款

5.3.5 工程的合理使用寿命年限： 执行通用条款

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：75个日历天【合同签订后30个日历天内，完成编制设计初步方案；同时编制总体设计大纲；初步方案确认通过后45个日历天内完成初步设计报批稿（含概算编制）】设计服务期限：中标通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止；

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内，完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：因发包人原因未按计划开始设计日期设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后2天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在2天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无奖励  。

7.工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交的具体形式为：设计人按发包人的要求及规定的时间内，将电子版(CAD)设计文件发送到发包人邮箱，并将经签字、盖章符合审查和使用条件的书面版设计文件递交发包人。设计人应无条件根据发包人的时间节点要求出具相关设计文件，并根据政府、相关部门及发包人的审查意见和要求做调整与补充。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在3天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：按照发包人要求执行，并由设计人承担会议和专家审查费用。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： /

9.2 设计人应当在交付设计文件并经审查合格后，在进场施工前、施工过程中及竣工验收阶段  提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.1合同价格形式

固定总价，中标价即合同价。

10.2 合同价款支付

设计人完成初步设计（含概算编制），经甲方认可后，发包人向设计人支付至合同价的50%；设计文件通过政府审批后，发包人向设计人支付至合同价的85%；完成施工图设计交底后，发包人向设计人支付剩余设计费。支付时设计人需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票。

设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，设计人应按发包人要求修改调整到位，费用包含在签约合同价中，不另计。

11.3 如果由于发包人合理要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作增加或减少，费用包含在签约合同价中、不调整。

11.4 如果由于设计人设计缺陷造成的设计变更，发包人不支付任何费用，造成工程工期变化及造价提高的设计，设计人需支付工程损失等额赔偿。

11.5 设计人应于认为有理由提出延长设计周期的要求事项发生后2天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后  5  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同（因设计人违约除外），发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付该阶段设计费，但不超过该阶段设计费的80%。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：

- 设计人提供的设计文件未能通过上级及有关审批部门的审查，发包人有权不按规定支付设计费，直至设计人的设计文件通过审查为止。

- 设计人未按招标文件规定，及时安排现场设计代表负责后续服务工作，每延误一天，应按2000元/每天减收该项目应收的设计费；

- 在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意随意更换现场设计代表，或现场设计代表不能胜任此项工作而导致发包人要求更换现场设计代表的，设计人须支付违约金，更换现场设计代表扣违约金5万元，由发包人从合同款中扣除。

- 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付合同价的100%（因发包人违约除外）。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本项目设计资料及文件和设计进度及成果规定的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的5%，逾期超过20天以上时，设计人除支付违约金外，发包人有权解除合同，并不支付该阶段设计费，并且书面通知设计人。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接经济实际损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，金额为不少于造成现场返工直接损失的费用。

设计人应根据国家规定购买工程设计单项责任险。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，并对设计人处以合同价5%的违约处罚。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

（7）由于政策或企业等相关原因，造成项目停止实施。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为75天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

评审所发生的费用承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- 向扬州仲裁委员会申请仲裁；

- 向工程所在地人民法院起诉。

18. 其他

第四部分 工程设计廉政责任书

工程项目名称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）

工程项目地址：扬州市邗江区邗江中路368号扬州大学附属医院(西区医院)病房楼

建设单位（发包人）：扬州大学附属医院

设计单位（设计人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 发包人、设计人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定：

（二）严格执行建设工程设计合同文件，按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在设计人和相关单位报销任何应当由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 设计人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一） 不准向发包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应当由对方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一） 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）设计人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

发包人单位：（盖章）               设计人单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年    月    日                     年    月     日

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的设计资料及文件

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5：设计进度表

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

| 序号 | 分项目名称 | 规模 | 设计阶段及内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（m2） | 方案深化设计 | 初步设计 | 施工图设计 |  |
| 1 | 扬州大学附属医院西区病房改造提升项目 | 53600 | √ | √ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

说明：

附件 2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关内容及要求 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：发包人应当确保其提供的设计任务书及其它文件与政府审批文件相一致。 若发包人在上述文件中或发包人在项目进展过程中对设计人工作提出的任务要求可能与政府审批文件要求不一致时，设计人事前应特别提出。

附件 3：

设计人向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸 | 3套 |
| 2 | 设计效果图 | 3套 |
| 3 | 纸质设计文本 | 3套 |
| 4 | 电子档设计文本 | U盘 |

附件 4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、设计组项目成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度

第四章 项目需求

本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

项目属性：服务类

一、项目简介

1.项目名称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目

2.项目建设目标和任务概述：为改善住院环境，提升医疗服务水平，医院拟对住院病房楼基础设施进行更新改造。项目主要任务包括改善病房环境，提高患者就医体验，优化医疗资源配置，提升医院整体运营效率。通过改造提升，使医院病房设施更加现代化、人性化，满足患者日益增长的医疗需求，为医院的长远发展奠定坚实基础。

3.建设地点：本次改造建筑位于江苏省扬州市邗江区邗江中路368号扬州大学附属医院(西区医院)病房楼。

4.建设期：预计60个月

5.项目总投资：约17400万元，由当地政府、建设单位自筹40%、中央财政预算申请、地方配套以及上级支持。

6.主要内容：原建筑为混凝土框架结构，地下一层，地上二十二层（局部25）层，综合病房楼建筑面积53600平方米，其中（各个病区分布及病区需求，详见病房改造提升项目各楼层分布一览表、意见征集汇总清单作为设计参考）病房面积约为33840平方米，床位数约1060张（含血透、ICU病房），按照（江苏省指南）规范进行改造提升。更新内容主要专业包括装饰更新、给排水、电气、暖通、智能化、智能物流、病房电梯、医用气体系统、弱电网络系统、安防系统、热水系统、核医学、ICU、血透室、手术室等布局优化调整。

设计范围为西区病房楼外立面更新、地下1层至地上24层内装装饰、医疗工艺改造、地下一层至地上二十二层结构（不含结构加固）、电气、工艺设计、电控、通风、智能化、室内外给排水、消防、照明、强弱电系统设施、电梯、物流、智慧医疗等与本工程相关的所有初步设计。

二、服务内容

（一）招标范围

扬州大学附属医院西区病房改造提升项目方案设计、方案深化、初步设计（根据业主需求提供相应效果图）、初步设计概算编制及调整、以及后续施工阶段的设计配合服务等所有与设计相关的工作。组织召开专家评审会且确保相关设计文件通过评审（专家评审费由设计单位支付）；协助招标人完成与设计文件相关的报批和审批工作；实施期间技术交底；参与隐蔽工程验收工作；设计修改、变更等施工配合以及竣工验收配合工作；与本项目设计有关的其他事宜等。包括但不限于以下内容：建筑、结构复核（不含结构加固）、给排水、纯净水机房、电气（含高配）、暖通、各级流线分析、典型房间设计、钢结构、室内精装修（-1F至5F）、外立面装修及幕墙、节能、装配式、智能化、标牌标识导向系统、电梯工程、外立面亮化、气体灭火及项目需要的其他专项设计及项目需要的其他改造内容。

（二）设计依据

1.《综合医院建设标准》（建标110-2021）；

2.《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）2024年版；

3.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

4.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

5.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

6.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

7.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

8.《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

9.《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）

10.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

11.《医疗废物分类目录》（2021年版）；

12.《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

13.《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

14.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

15.相关基础资料及国家、省、市现行的相关法律、法规、规范、标准；

16.本项目用地地块平面位置图(工程项目测绘成果)；

17.各有关专业现行规范、规程、规定等；

18.本招标文件提供的使用功能说明及技术要求；

19.其他相关标准及规范。

（三）设计及服务阶段

1.方案设计阶段

（1）与采购人充分沟通，深入研究项目基础资料，对设计方案提出科学合理的优化深化思路；

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助采购人进行报批工作（如需要）；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、装修、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；编制初步设计工程概算书，概算符合现行的概算计算规则，总投资控制在估算以内；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸和概算，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工配合阶段

配合、协助采购人处理施工过程中工的相关问题及手续。

三、建筑设计目标与要求

1.按照医院需求编制任务书，编制各楼层功能设置情况。

2.病房改造遵循“分期分步、渐进实施”原则，优先处 理已发现的隐患与问题，最大限度减少对医院正常运营的冲击。

3.在医疗布局上要做到动静分区、医患分道、洁污分流、集分结合、流程便捷的科学布局，以有利于医疗、有利于保障、有利于安全。在建筑布局方面要做到最大程度的资源共享、减少人流、物流对患者的影响。应充分体现方便适用的原则，各医疗区既相对独立，又相互联系。平常时期能相互连通，非常时期能做到区域隔离，最大程度的方便医院运行和患者就医。

4.总体设计应因地制宜，功能分区明确合理又有机联系、布局紧凑、交通便捷、管理方便。人流、车流、物流流程清晰、组织合理，应洁污分流、医患分道、互不交叉感染。充分考虑方便病人，以病人为中心，为病人创造安静、舒适的内、外环境，并考虑残疾人无障碍设计。

5.在“患者与服务对象至上”的宗旨下突破常规，对传统医疗模式及流程进行全方位的革新。设计应大胆构思、合理构想。充分采用新技术、新材料，并在建筑、结构、设备各专业的设计中充分体现出较高的性价比。

6.突出人性化为设计亮点。体现以人为本，指示醒目，方便快捷、舒适候诊、充满医学人文关怀。医院各项设施的建设应坚持以人为本、以患者为中心的原则。设计尽可能创造病人舒适的就诊和住院条件。同时，要注重医疗人员的工作条件，使其能够在良好的环境中为病人提供优质服务。

7.绿色节能的设计。采用多种措施，营造高度舒适、环保、可持续的医院建筑。最大可能的利用各种节能、环保措施，减少医院的运营费用和成本。保证医院安全、节能、有效、低成本运行。

四、建筑设备要求

建筑设备工程包括给排水、消防系统工程、通风空调工程、电气工程、电梯及物流系统工程、室外泛光照明及智能化设计等分部工程。

1.给排水

给排水设计应遵循国家相关的设计规程、规范。

2.采暖和通风

采暖和通风设计应遵循国家相关的设计规程、规范，结合医院各功能区域的使用要求合理选型。设计单位应就空调系统选型、节能方案进行专项设计并论证。

3.电气设计

电气设计应遵循国家相关的设计规程、规范。建议变压器选用低噪声、新型节能环保型产品。高低压配电柜宜采用新型环保型柜体，建议选择带通讯端口的电表，接入到后勤一体化运维平台智能抄表。考虑双回路电源设计的配套。

4.电梯及物流系统工程

电梯宜采用技术性能较好、可靠性较高的、先进的进口变频节能电梯。院内各部电梯均需提供指标参数说明，所有电梯应有限速装置，客梯需设置高速电梯。院内临近电梯需采用电脑联动控制，提高运行效率。设计需考虑增加物流专用电梯。

5.泛光照明

医院泛光照明设计需实现与周边类型建筑的融合，通过整体建筑物立面的照明，体现建筑对城市天际线的意义。强调顶部空间的表现。灯光以舒适性和丰富性为目标，营造出温馨而舒适的氛围，同时避免光污染及炫光问题。需考虑用电负荷及回路与院内电气系统的设计对接配合。

6.智能化设计

建筑智能化是医院实现各项智慧医疗、远程诊疗、设备控制等功能的重要专业工程，是后期与智慧医疗、远程诊疗等软件系统对接、实现的基本保证。此外，设计单位应充分考虑5G技术的发展，预留5G基站位置以及预留相关医疗领域应用场景接口。医院智能化系统设计应遵循实用性、整体性、前瞻性、兼容性和开放性，主要包括网络通讯系统、综合安保系统、多媒体音视频系统、医疗专用系统、楼宇智能化控制系统和机房六部分。具有可升级的灵活性。

五、质量标准

投标人提交的成果必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求及招标人相关规定。确保成果文件通过相关审查，符合招标人提供的设计任务书要求，满足初步设计要求深度，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。

六、服务周期

设计周期：75个日历天【合同签订后30个日历天内，完成编制设计初步方案；同时编制总体设计大纲；初步方案确认通过后45个日历天内完成初步设计报批稿（含概算编制）】

设计服务期限：中标通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止。

七、设计成果文件要求（包含但不限于）

1.设计图纸：包括但不限于说明文件、总体概念设计布局图、区位分析图、现状分析图、竖向分析图，效果图等。工程图纸需提供CAD（.dwg）格式文件。

2.设计效果图：必须能够反映设计构思，提供如反映建筑环境设计及周边真实情况（设计单位认为有必要增加其他图纸）。

3.纸质设计文本：三套。

4.电子档设计文本：（U盘）。

八、采购人通过公开招标采购，择优确定本项目中标单位。设计单位在本次中标后，在采购人提出的具体要求下进行本项目方案及初步设计与修改。设计单位须根据采购人意见与上级部门意见完善、修改，直至通过审批。（提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章）

九、限额设计

最终投资（设计限额）按照批准的实施方案和采购人认定的设计内容为准。为此，各投标单位在方案设计、工艺、设备、材料选型上要充分考虑限额设计这一特点，确保限额设计的实施。

十、本标段的最终发包内容以批准的实施方案和采购人认定的设计内容为准，中标供应商须无条件服务调整方案，不予增加设计酬金。

十一、其他要求

（一）投标报价

1.本项目投标报价应包括投标人为完成本项目规定工作所需要的全部费用，包括设计、咨询、人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的费用。

2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，投标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

（二）结算方式：固定总价

（三）付款方式

设计人完成初步设计（含概算编制），经甲方认可后，发包人向设计人支付至合同价的50%；设计文件通过政府审批后，发包人向设计人支付至合同价的85%；完成施工图设计交底后，发包人向设计人支付剩余设计费。支付时设计人需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票。

设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。

- 履约验收

采购人根据相关国家标准和行业标准的有关规定、招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同文件及其附件对中标人提交的设计成果进行验收。中标人提交的所有成果符合验收要求，最终获得验收报告和主管部门对项目初步设计及估算编制内容的审批正式文件，则验收通过。

如果因中标人原因，导致采购人没有通过相关审批，则采购人有权拒绝支付合同款项，采购人有权向中标人追讨违约金，违约金不得超过合同总金额。

- 其他

1.中标人提供的服务均应符合国家通用标准以及设计规范要求。涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

2.所有设计成果的知识产权归采购人与设计单位共有。

3.未中标单位无设计成果补偿费。

4.严格履行保密义务，对项目中披露的信息进行严格保密，不得将所接受的保密信息出于任何目的直接或间接以任何形式向双方以外的任何个人、商号、公司、组织或机构泄露。

十二、病房改造提升项目各楼层分布一览表、意见征集汇总清单（供参考）

（一）病房改造提升项目各楼层分布一览表

| 序号 | 楼层 | 病区 | 现状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专科设置 | 床位（张） | 病房房间 |
| 1 | 地下 |  | 停车场及配电空间消防设施、中央空调机组、核医学 |  |  |
| 2 | 一层 |  | 血液透析中心、消毒供应室中心、 静脉配置中心 | 60 |  |
| 3 | 二层 |  | 健康管理中心 |  |  |
| 4 | 三层 |  | ICU、中心手术室 | 29 | 重症ICU 病房总数12间，其中单人间7间、六人间1间、四人间4间 中心手术室 手术间16间，其中百级层流2间，万级层流14间。 |
| 5 | 四层 |  | 康复大厅、生物样本库、手术室生活办公区、设备层 |  |  |
| 6 | 五层 | 五病区 | 产科、产房、妇科 | 57 | 病房总数26间，其中单人间5间，二人间8间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 7 | 六层 | 六病区 | 胸外科、介入科 | 51 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 8 | 七层 | 七病区 | 心脏大血管、血管外科、儿科 | 45 | 病房总数19间，其中二人间6间，三人间13间，监护室3床位。 |
| 9 | 八层 | 八病区 | 眼科、耳鼻咽喉—头颈外科 | 48 | 病房总数19间，其中二人间6间，三人间12间，监护室0床位。 |
| 10 | 九层 | 九病区 | 普外甲乳、肝胆外科 | 51 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 11 | 十层 | 十病区 | 胃肠外科、烧伤外科 | 51 | 病房总数19间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 12 | 十一层 | 十一病区 | 烧伤外科、泌尿外科 | 57 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 13 | 十二层 | 十二病区 | 京沪高级医学中心 | 19 | 病房总数19间，其中单人间19间，二人间0间，三人间0间，监护室0床位。 |
| 14 | 十三层 | 十五病区 | 骨科 | 57 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 15 | 十四层 | 十六病区 | 骨科、创伤中心 | 52 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 16 | 十五层 | 十七病区 | 风湿免疫科、肾脏内科、血液内科 | 52 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 17 | 十六层 | 十八病区 | 神经外科、口腔科、疼痛科、 日间手术中心、中医科 | 59 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 18 | 十七层 | 十九病区 | 神经内科、内分泌科 | 57 | 病房总数21间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 19 | 十八层 | 二十病区 | 心内科、CCU | 54 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室7床位。 |
| 20 | 十九层 | 二十一病区 | 呼吸与危重症医学科 | 54 | 病房总数20间，其中二人间6间，三人间12间，监护室4床位。 |
| 21 | 二十层 | 二十二病区 | 消化内科 | 54 | 病房总数20间，其中二人间4间，三人间14间，监护室4床位。 |
| 22 | 二十一层 | 二十三病区 | 肿瘤科 | 45 | 病房总数19间，其中二人间2间，三人间17间，监护室6床位。 |
| 23 | 二十二层 | 二十四病区 | 日间病房、肿瘤科 | 99 | 病房总数17间，其中二人间3间，三人间13间，监护室0床位。 |
| 24 | 一层 | 二十七病区 | 急诊抢救监护 | 7 | 病房总数9间，其中单人间1间，二人间9间，三人间0间，监护室0床位。 |
| 25 | 二十三层 |  | 护理示教室及综合档案室 |  |  |
| 26 | 二十四层 |  | 电梯机房 |  |  |
| 27 | 二十五层 |  | 生活热水交换器机房 |  |  |
| 28 | 二十六层 |  | 生活水箱及消防水箱 |  |  |

（二）意见征集汇总清单

为贯彻落实《医院病房改造提升行动方案（2024-2028）的通知》文件精神，进一步提升我院住院医疗服务品质，持续改善就医体验，拟对西区医院病房楼布局进行全面优化与升级，现征集各临床科室对病房改造提升需求，以确保改造工作精准对接临床实际，务求实效。

成人综合病区：

1.病区墙面、地面、门窗整修

2.增加设置双人间或单间

3.各病区监护室统一布局、配套患者储物柜

4.处置室与治疗室相邻，治疗室扩大，垃圾可以直接投入处置室垃圾桶

5.治疗带增加床头灯的功能；病房插头分医用/患者及家属用

6.病房老旧床及床头柜全部更换

7.物流：急诊药房到各病区的物流通路

8.病区药物冰箱改为医用冰箱

9.病区走廊设置固定电源插口，可供加床患者及移动护理车使用。

10.医护办公室统一规划布局桌椅及文件柜、按专科比例分配电脑

11.工勤人员单独区域管理/住院患者大件物品存储间/后勤物资存放处

12.配餐间设置扫码使用的冰箱，放置患者食物，可计时，超过时间未动的的报警处理

13.陪护椅晚夜间扫码开锁付费使用。

14.病区直接办理出院，清单自助机打印。

15.床头卡、一览表换成电子版，病区动态及电子系统评分结束，床头安全标识自动更新

16.移动式监护中控系统及血糖监测系统接入病历系统，可以直接导入

17.增加网线接头，可接移动监护传输至中央站

18.将患者床帘改成全包围式的，保护患者隐私

19.配套加床储物设施及空间、设置配套插座

20.设置患者晾晒衣服的区域。

21.换药室增加隔帘。

22.病区覆盖无线网，方便患者及家属使用。

23.病房门可用静音门吸与闭门器：避免刮风或开关门时的巨响。

24.护士站设置可扫码取用的充电宝，方便患者及家属使用。

25.呼吸科每个病房设备带增加一个氧气接口。

26.病区所有氧气接口和负压吸引接口统一标准，可以通用

27.监护室设备带接口位置降低和病房一致，配两个氧气接口；增加固定注射泵的架子

28.床头增加放置患者口服药和标本的筐子

29.优化治疗室布局；增加肠内营养液存放专用区

30.病房卫生间的门朝外开，卫生间增加适老化设施

31.病房柜子改变布局，增加分层

32.更衣室增加通风设施

33.优化盥洗间布局

33.病房两头的离护士站较远的病房可调整作为医护人员休息室、患者活动室、主任办公室、医生办公室，更衣室等等，两头的病房调整可放在目前医生办公室、主任办公室、医护休息室区域，使患者病房尽可能靠近护士站，方便临床救治和病情观察。

34.检查并升级护士站与病房的电话系统，实现患者与护士站的双向便捷交流。

35.利用芯片感应技术，优化巡视打卡流程，减少机械性打卡时间，增加有效医患沟通。

36.排查并解决病房及公共区域空调运行噪音过大的问题。

37.实现病区楼层WiFi全覆盖，保障网络信号稳定。

38.在楼层公共区域（如门口）设置自动售货机（建议包含尿壶、便盆等急需品）及共享充电宝。

39.推广使用脚踏式垃圾分类桶，提升感控水平。

40.优化病房地面材质，选用防滑、耐磨、易清洁且符合医院感控要求的地面材料，提升病房环境安全性与整洁度。

41.全面疏通病房内下水道，确保排水通畅，杜绝堵塞、积水问题，保障病房正常使用。

42.彻底疏通公共区域卫生间下水道，同步完善公共卫生间通风系统，强化通风换气效果，有效消除异味，改善公共卫生环境。

43.梅雨季节阳台漏雨问题需要解决

儿科专科：

1.设置儿童专用活动区域：配套可消毒玩具、图书及电视

2.配套加床储物设施及空间、设置配套插座、床帘

3.设置可以隔离感染的患儿房间

重症监护ICU：

1.当前重症监护室（ICU）功能区域尚不完善，需进一步优化空间布局，具体完善内容如下：

1）增设耗材库房、设备库房各 1 间，满足物资与设备分类存放、规范管理需求；

2）增设可容纳约 40 人的示教室 1 间，用于教学培训、病例讨论及学术交流；

3）增设家属谈话室、医护人员餐厅、护士长办公室各 1 间，保障医患沟通、人员就餐及办公管理需求；

4）增加单间病房数量，尽量做到每间病房自然采光、设置外窗；

5）按规范配置负压病房，满足感染防控与特殊病例救治要求；

6）扩大现有卫生间使用面积，优化通风条件，提升使用舒适度与安全性。

建设要求：

1.根据重症医学科建设指南、GB 51039、WS/ T509 指南，进行三区两通道严格划分，医护通道独立入口，设置患者通道及污物独立通道；不与患者/污物交叉，医护人员动线更加流畅合理，洁污绝对分流。

2.智能床头显示屏，配备视频通话系统；一床配备两侧吊塔，静脉和非静脉完全分开，吊塔每侧都配备多根机臂可固定输液泵、推注泵、肠内营养泵等仪器；

3.设备带增加电源插座，解决目前飞线安全隐患；增加氧气、负压吸引接口，每床配备至少3氧、4负压、2压缩空气接口；

4.顶灯可投影及播放音乐，配备床头独立小灯；预留“天轨”系统轨道；

5.地面无缝所有转角为圆弧，无卫生死角；墙面抗菌涂料，方便清洁;单间病房周围设玻璃隔断，方便观察病情不打扰患者休息；病房配备新风净化系统；

6.护士吧台智慧电子显示屏，可自动更新住院患者动态；中央监控同步所有患者监护仪动态；所有仪器预留网络接口可供后续信息化建设使用，实现所有数据自动上传特护单系统；

7.耗材库房实现智慧信息化，所有耗材根据科室基数设置自动添补，取用扫码登记记账，临期物品自动提醒；配备有智能药柜，所有药物根据科室基数设置自动添补；精麻药柜智能化，双人指纹识别取用登记。

血液透析室中心：

1.生活区域严重压缩，目前无配套工作人员休息间，工作人员就餐在走廊进行，无会议室。医护人员有相对独立的工作空间和休息区域，避免工作过程中受到干扰。

2.库房空间严重不足，库房空间只能满足4天的耗材堆放，不能满足节假日及特殊情况的存放需求。

3.布局规划需遵循三区两通道原则，各区域的面积有规范和实际使用需求，不同区域之间的流线清晰，能有效避免交叉感染。

妇产科：

1.隔离临产室与临产室合并。

2.分娩室增加卫生间。

3.增加接种室。

4.新增工作人员通道。

5.改造一间分娩室为一体化产房。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

| 评审项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%，结果保留两位有效小数。 |
| 设计方案 （44分） | 1、设计方案研究（5分）：充分理解项目背景和内容，方案总体思路清晰，内容全面，适合项目需求，对投标人的总体服务方案的完整性、详细程度、合理性及可行性进行评审。 方案研究非常到位，针对性非常强，完全符合项目要求的得5分； 方案研究到位，针对性强，符合项目要求的得4分； 方案研究基本到位，针对性较强，基本符合项目要求的得2分； 方案研究一般，针对性一般，较符合项目要求的得1分； 无相关内容不得分。 2、提供设计方案工艺流程及功能分区包括但不限于（15分）：明确功能分区，符合医院建筑规程要求，符合诊治路径和感控流程要求，建筑内部人流、物流组织及垂直与水平交通的组织等流线组织，医疗专项设计等的合理性。 设计范围清晰，目标明确。科学、合理、完善、符合设计标准的得15分； 设计内容研究到位，针对性强，符合项目要求的得10分； 设计内容研究基本到位，针对性较强，基本符合项目要求的得5分； 设计内容研究一般，针对性一般，较符合项目要求的得1分； 无相关内容不得分。 3、室内空间及效果（8分）：空间规划舒适宜人，室内设计材料满足医院设计要求，室内效果美观。 设计范围清晰，目标明确。科学、合理、完善、符合设计标准的得8分； 设计内容研究到位，针对性强，符合项目要求的得5分； 设计内容研究基本到位，针对性较强，基本符合项目要求的得3分； 设计内容研究一般，针对性一般，较符合项目要求的得1分； 无相关内容不得分。 4、设计说明（7分）：设计依据、设计要求及主要技术经济指标、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等的合理性。 设计说明清晰，目标明确。科学、合理、完善、符合设计标准的得7分； 设计说明研究到位，针对性强，符合项目要求的得5分； 设计说明研究基本到位，针对性较强，基本符合项目要求的得2分； 设计说明研究一般，针对性一般，较符合项目要求的得1分； 5、设计质量保证措施及后续服务安排措施（5分）：设计质量保证措施全面，细致，质量体系健全，工作程序清晰，安排科学，保证措施有力。后续服务保证措施全面，细致，质量体系健全，工作程序清晰，安排科学，保证措施有力。 保证措施全面，细致，质量体系健全，工作程序清晰，安排科学，保证措施有力得5分； 保证措施体系较为完善，程序明确，措施具有一定可行性得4分； 保证措施基本完善，程序和措施可行性和操作性不强得2分； 保证措施不全面细致，程序和措施的可行性和操作性一般得1分； 无相关内容不得分。 6、造价估算及限额设计措施合理性（4分）：估算资料是否证齐全、总造价是否满足要求，编制的估算是否经济合理；对该项目提出切实可行的限额设计的实施方案，要求科学严谨、切实可行。 估算措施全面，细致，合理，方案科学，对效率、成本、质量控制保证措施有力得4分； 估算措施体系较为完善，明确，对效率、成本、质量有一定改善，具有一定可行性得3分； 估算措施基本完善，编制和措施可行性和操作性不强得2分； 估算措施不全面，编制和措施的可行性和操作性一般得1分； 无相关内容不得分。 |
| 项目组成员 （16分） | 专业设计人员（不含项目负责人）： 1、建筑专业人员（2分）：具有一级注册建筑师执业证书得1分，同时具备高级工程师及以上职称得1分； 2、结构专业人员（2分）：具有一级注册结构师执业证书得1分，同时具备高级工程师及以上职称得1分； 3、给排水专业人员（2分）：具有注册公用设备工程师（给排水）执业证书得1分，同时具备高级工程师及以上职称得1分； 4、电气专业人员（2分）：具有注册电气工程师（供配电）执业证书得1分，同时具备高级工程师及以上职称得1分； 5、造价专业人员（2分）：具有一级注册造价工程师执业证书得1分，同时具备高级工程师及以上职称得1分； 6、专业设计人员具有高级及以上工程类职称证书的（6分），每提供一人的1.5分，满分6分。 （上述人员个人具有多个注册资格证书按1个执业资格计算，职称按最高等级计算，不重复计分。） 注：需提供人员的注册执业证书、职称证书及投标人为其缴纳的近1年内任意一个月的社保证明材料，复印件加盖投标人公章，材料提供不全不得分。 |
| 业绩 (10分) | 投标人五年内，自2021年4月1日以来（以设计合同签订时间为准）承担过总建筑面积30000平方米及以上类似工程设计业绩的，每有一个得2.5分，最高得10分。 注：业绩证明文件需提供设计合同复印件和中标通知书复印件，未提供不得分，不能体现建设规模和项目特征的，还应提供批复文件或业主证明等相关资料，否则评分不予认可。 注：提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 合 计：100分 |  |

第六章 投标文件格式

正（副）本

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）

编       号：YDFYSW-20260401-1号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、拟投入项目组成员

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1. 投标函(原件)

2.资格声明(原件)

3.被授权人参加投标的须提供《法定代表人授权委托书》原件、被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，须提供本人身份证复印件(原件备查)

4. 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

5. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

6.2024年度或2025年度财务报告情况(复印件加盖投标人公章)(成立不满一年不需提供，复印件加盖投标人公章)

7. 投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

8. 投标人未被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（本项无须提供证明材料）

注：1.享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。

2. 投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1.投标人须具有行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级设计资质或工程设计综合甲级资质；（提供有效证书加盖投标人公章）

2.投标人拟派项目负责人须具备一级注册建筑师注册资格，且项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（提供有效证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料加盖投标人公章）

（三）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标函

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的YDFYSW-20260401-1号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出采购人采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YDFYSW-20260401-1号扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次）

项目编号：YDFYSW-20260401-1号

| 名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 扬州大学附属医院西区病房改造提升项目初步设计（二次） | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、投标报价应包括招标文件所规定的设计范围的全部内容。

四、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：            项目编号：

| 分项名称 | 单价 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |

备注：

1、各投标人可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次招标文件要求。投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效投标报价。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

五、拟投入项目组成员

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 项目人员资质、本单位员工证明文件等附后。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日   期： 年 月 日

注：（1）按照基本技术要求详细填列。

（2）行数不够，可自行添加。

- 商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |  |
|  | 服务方式 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 其他要求 |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日   期： 年 月 日

- 其他

……

供应商参加投标确认函

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的    项目的投标。本单位已在 “扬州大学附属医院”“江苏招标采购服务平台”成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：

1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：376671107@qq.com，固定电话：0514-82129116）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。