扬州大学附属医院

东西区安全阀校验清单及要求

	东区安全阀清单

	序号
	设备名称
	安全阀型号
	通径(mm)
	介质
	数量（只）
	整定压力(MPa)

	1
	分汽缸
	A48Y-16C
	50
	蒸汽
	1
	0.60

	2
	分汽缸
	A48Y-16C
	40
	蒸汽
	1
	0.60

	3
	热交换器
	A27H-16C
	50
	热水
	3
	0.60

	4
	储气罐
	A27H-16C
	25
	空气
	1
	1.00

	5
	夹层锅
	A27H-16C
	15/20
	蒸汽
	3
	0.20/0.30

	6
	气包
	A21W-16P
	15
	氧气
	1
	1.15

	7
	切换柜
	进口阀
	8
	氮气/二氧化碳
	2
	0.55

	8
	冷冻机组
	SFA-22C300T14
	15
	氟利昂
	5
	2.00

	9
	冷冻机组
	SFA-22C300T2
	20
	氟利昂
	8
	2.70

	10
	冷冻机组
	SFA-22C300T1
	25
	氟利昂
	6
	2.80

	11
	冷冻机组
	进口阀
	32
	氟利昂
	2
	2.20

	

	


	西区安全阀清单

	序号
	设备名称
	安全阀型号
	通径(mm)
	介质
	整定压力(MPa)

	1
	分汽缸
	A48Y-16C
	80
	蒸汽
	0.73 

	2
	分汽缸
	A48Y-16C
	50
	蒸汽
	0.72 

	3
	洗衣房
	A48Y-16C
	50
	蒸汽
	0.70 

	4
	供应室管道
	A48Y-16C
	50
	蒸汽
	0.55 

	5
	热水罐
	A48Y-16C
	50
	热水
	0.60 

	6
	热水罐
	A48Y-16C
	50
	热水
	0.60 

	7
	热交换器
	A27H-10
	50
	热水
	0.40 

	8
	热交换器
	A27T-16
	50
	热水
	0.40 

	9
	热交换器
	A27T-16
	50
	热水
	0.40 

	10
	分气缸
	A28W-16P
	25
	氧气
	0.84 

	11
	低温储罐
	KDA21F-40P
	25
	液氧
	0.88 

	12
	低温储罐
	DA21F-25P
	25
	液氧
	0.88 

	13
	低温储罐
	DA21F-25P
	25
	液氧
	0.88 

	14
	低温储罐
	DA21F-25P
	25
	液氧
	0.88 

	15
	低温储罐
	DA21F-40P
	10
	液氧
	0.88 

	16
	低温储罐
	DA21F-40P
	10
	液氧
	0.88 

	17
	低温储罐
	DA-08G1
	8
	液氧
	1.68 

	18
	低温储罐
	DA-08G1
	8
	液氧
	1.68 

	19
	管道
	DA-08B2
	8
	液氧
	0.88 

	20
	管道
	DA-08C2
	8
	液氧
	2.30 

	21
	管道
	DA-08C2
	8
	液氧
	2.30 

	22
	管道
	DA-08C2
	8
	液氧
	2.30 

	23
	储罐
	DA22F-25P
	15
	液氧
	1.68 

	24
	储罐
	DA22F-25P
	15
	液氧
	1.68 

	25
	储罐
	DA22F-25P
	25
	液氧
	1.68 

	26
	储罐
	DA22F-25P
	25
	液氧
	1.68 

	27
	分汽缸
	A27H-10
	25
	蒸汽
	0.70 

	28
	烫平机
	A27T-16
	15
	蒸汽
	0.55 

	29
	储气罐
	A28H-16
	32
	空气
	1.05 

	30
	烫平机
	A27T-16
	15
	蒸汽
	0.55 

	31
	缓冲罐
	A28H-16C
	20
	空气
	1.05 

	32
	螺杆机
	SFA-22C300T8
	20
	R134a
	1.60 

	33
	螺杆机
	SFA-22C300T8
	20
	R134a
	1.60 

	34
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	35
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	36
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	37
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	38
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	39
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	40
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	41
	冷冻机
	SFA-22C300C1
	25
	R134a
	1.30 

	42
	热交换器
	A27T-16
	50
	热水
	0.40 

	43
	食堂总进
	A48H-16C
	40
	蒸汽
	0.33


校验要求：

具有中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证，核准项目代码：FD1（安全阀校验）。

安全阀校验时间：在当年有效期前5天完成校验，所有安全阀由校验方自行上门收取，校验合格后送交院方指定地点并付校验报告。

安全阀校验服务期限：两年，两年内有任何关于安全阀的故障，校验方2小时内到达现场，24小时内处理完成。

服务期满一年，支付协议总价的50%；其余部分服务期满后付清。

对接联系人：罗垠塍（东区）电话：13912132986

            李传杰（西区）电话：13773500672
