扬州大学附属医院数据中心系统集成及网络安全维保服务项目院内公开谈判文件

采   购  人：扬州大学附属医院

项 目 编 号：CGZX2026XX3038

发 放 日 期：2026年7月15日

目  录

一、 谈判邀请	1

二、 项目需求	2

三、 投标人须知	20

四、 投标文件格式及附件要求	22

五、 供应商廉洁自律承诺书	28

六、 评分标准	29

七、 合同模板	31

谈判邀请

| 项目名称 | 数据中心系统集成及网络安全维保服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务地点 | 扬州大学附属医院 |  |  |  |
| 承包方式 | / | 质量标准 |  | 合 格 |
| 谈判预算价 | 59.5万元 | 标书工本费 |  | / |
| 投标文件要求 | 投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。 |  |  |  |
| 服务时间 | 一年 | 付款方式 |  | 每满半年支付一次 |
| 报名截止时间 | 2026年7月21日 17:00 （须向招标人提供书面法人授权委托书、供应商参加谈判确认函、营业执照复印件，扫描件通过电子邮件发送到指定邮箱，该授权委托代理为该项目指定联系人。） |  |  |  |
| 文件递交地址 | 扬大附院西区行政楼406办公室 |  |  |  |
| 谈判时间 | 另行通知 |  | 地点 | 扬大附院西区行政楼407会议室 |
| 联系方式 | 联系人：周老师 联系电话：0514-80319750 地址：扬大附院西区行政楼406办公室 |  |  |  |
| 备注 | 未提供格式的投标人自拟。 |  |  |  |

注:参与投标单位需参加现场勘察，若未参与现场勘察，所造成的后果由投标单位自行承担。

现场勘察地点：西区医院数据中心机房

勘察现场联系人：朱老师 18352790523

项目需求

项目概况

扬州大学附属医院作为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的综合性三级甲等医院，一直致力于提升医疗服务水平，改善患者就医体验。

目前，医院医疗信息化系统设备主要放置在西区数据中心，分别部署在AB列机柜和微模块机柜中。AB列机柜中硬件设备建设较早，存在老化、故障率高等现象；这些问题如果得不到及时有效的解决，将会严重影响应用系统运行，从而导致医院业务无法正常开展。

医院内外网是医院各项业务的动脉，维持信息化高效运作起重要作用。因此，为加强硬件设备的维护保养，保障业务系统的稳定运行，需要对数据中心相关硬件设备及网络安全服务进行服务采购。

项目说明

（1）项目名称：系统集成及网络安全维保服务项目

（2）服务时间：一年

（3）项目标的：59.5万

（4）服务商提前对医院维保设备数量及配置进行谈判了解。

（5）本项目不接受联合体投标,不接受转包。

采购标的汇总表

本次主要包括软硬件与网络维保服务、安全服务、安全防护升级等内容。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 服务要求简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软硬件与网络维保服务 | 1批 | AB列中软硬件以及医院内外网络维保服务，主要包括系统巡检、故障预防、障碍处理、性能调优、灾备演练、灾难应急、驻场服务等方面全方位的技术服务。 |
| 2 | 安全服务 | 1项 | 提供资产梳理、互联网资产暴露面检测、基线检查、漏洞扫描、渗透测试、安全评估、安全巡检、应急响应等服务。 |
| 3 | 安全防护升级 | 1项 | 现有安全设备病毒库和特征库已经过期失效，需要对相应设备升级更新，满足网络安全防护要求。 |

维保服务内容

软硬件维保服务清单

1、维保硬件清单

| 序号 | 机柜号 | 位置号 | 类别 | 设备型号 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 39U | 光纤交换机 | 博科br6510 | 2014年 |
| 2 | B1 | 36U-37U | 存储虚拟化 | IBM SVC 2145-DH8 | 2014年 |
| 3 | B1 | 33U-34U | 存储虚拟化 | IBM SVC 2145-DH8 | 2014年 |
| 4 | B1 | 15U-18U | 小型机 | IBM P740 | 2014年 |
| 5 | B2 | 39U后 | 光纤交换机 | 博科br6510 | 2014年 |
| 6 | B2 | 36U-37U | 存储虚拟化 | IBM SVC 2145-DH8 | 2017年 |
| 7 | B2 | 33U-34U | 存储虚拟化 | IBM SVC 2145-DH8 | 2017年 |
| 8 | B2 | 20U | 交换机 | IBM HMC | 2014年 |
| 9 | B2 | 15U-18U | 小型机 | IBM P740 | 2014年 |
| 10 | B3 | 2U | 交换机 | 华为S5700s | 2014年 |
| 11 | B4 | 26U-29U | 服务器 | IBM X3850-X6 | 2017年 |
| 12 | B4 | 21U-24U | 服务器 | IBM X3850-X6 | 2016年 |
| 13 | B4 | 16U-19U | 服务器 | IBM X3850-X5 | 2012年 |
| 14 | B4 | 11U-14U | 服务器 | IBM X3850-X5 | 2012年 |
| 15 | B4 | 6U-9U | 服务器 | IBM X3850-X5 | 2014年 |
| 16 | B5 | 27U-28U | 服务器 | 门诊发药机 DELL EMC R740 | 2018年 |
| 17 | B5 | 24U-25U | 服务器 | 曼荼罗数据库IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 18 | B5 | 21U-22U | 服务器 | 曼荼罗数据库IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 19 | B5 | 18U-19U | 服务器 | 虚拟化IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 20 | B5 | 15U-16U | 服务器 | 虚拟化IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 21 | B5 | 12U-13U | 服务器 | 虚拟化IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 22 | B5 | 9U-10U | 服务器 | 虚拟化IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 23 | B5 | 6U-7U | 服务器 | 虚拟化IBM X3650-M3 | 2012年 |
| 24 | B7 | 41U-42U | 安全设备 | 帕拉迪PLDSEC SMS | 2016年 |
| 25 | B7 | 38U-39U | 安全设备 | 帕拉迪PLDSEC SMS | 2020年 |
| 26 | B8 | 9U | 交换机 | 华为 S5700S | 2013年 |
| 27 | B8 | 5U-6U | 服务器 | 影像采集前置机联想 SR588 | 2018年 |
| 28 | B9 | 29U-30U | 服务器 | 补丁服务器HP DL388eGen8 | 2010年 |
| 29 | B10 | 24U-25U | 服务器 | DELL/EMC R730xd | 2018年 |
| 30 | B10 | 21U-22U | 服务器 | DELL/EMC R730xd | 2018年 |
| 31 | B10 | 18U-19U | 服务器 | DELL/EMC R730xd | 2018年 |
| 32 | B10 | 15U-16U | 服务器 | DELL/EMC R730xd | 2018年 |
| 33 | B10 | 12U-13U | 服务器 | DELL/EMC R730xd | 2018年 |
| 34 | B10 | 9U-10U | 服务器 | DELL/EMC R730xd | 2018年 |
| 35 | B10 | 7U | 交换机 | DELL S4808 | 2018年 |
| 36 | B10 | 5U | 交换机 | DELL S4808 | 2018年 |
| 37 | A1 | 30U-31U | 存储 | EMC DD640 | 2014年 |
| 38 | A1 | 6U-20U | 存储 | EMC VNX5600 | 2014年 |
| 39 | A2 | 38U-40U | 存储 | IBM 1814-72A | 2014年 |
| 40 | A2 | 32U后 | 交换机 | Infinbond交换机 | 2017年 |
| 41 | A2 | 31U后 | 交换机 | Infinbond交换机 | 2017年 |
| 42 | A2 | 23U-29U | 存储 | EMC X210 | 2017年 |
| 43 | A2 | 6U-16U | 存储 | EMC VNX 5600 | 2014年 |
| 44 | A3 | 15U-17U | 存储 | HDS AMS2100 | 2012年 |
| 45 | A3 | 11U-13U | 存储 | HDS AMS2100 | 2012年 |
| 46 | A3 | 6U-9U | 存储 | HDS AMS2100 | 2012年 |
| 47 | A3 | 2U | 交换机 | 华为 S5700S | 2013年 |
| 48 | A4 | 42U后 | 光纤交换机 | BR-6510-24-16G-R | 2019年 |
| 49 | A4 | 40U后 | 光纤交换机 | BR-6510-24-16G-R | 2019年 |
| 50 | A4 | 37U-38U | 小型机 | ORALCE SPARC T4-1 | 2016年 |
| 51 | A4 | 34U-35U | 小型机 | ORALCE SPARC T4-1 | 2016年 |
| 52 | A4 | 29U-32U | 服务器 | Lenovo X3850 X6 | 2016年 |
| 53 | A4 | 26U-27U | 服务器 | Lenovo SR650 | 2019年 |
| 54 | A5 | 40U-41U | 服务器 | NBU HP DL380 G5 | 2011年 |
| 55 | A5 | 37U-38U | 服务器 | IBM System X3650 M4 | 2013年 |
| 56 | A5 | 34U-35U | 服务器 | IBM System X3650 M4 | 2013年 |
| 57 | A5 | 31U-32U | 服务器 | IBM System X3650 M4 | 2013年 |
| 58 | A5 | 28U-29U | 服务器 | HP DL380 G7 | 2011年 |
| 59 | A5 | 23U-24U | 服务器 | HP DL380 G5 | 2011年 |
| 60 | A5 | 12U-15U | 存储 | EMC Unity 400 | 2019年 |
| 61 | A6 | 32U | 交换机 | cisco Nexus 5672UP Chassis | 2016年 |
| 62 | A6 | 29U | 交换机 | cisco WS-C3750X-48 | 2016年 |
| 63 | A6 | 28U | 交换机 | cisco WS-C3750X-48 | 2016年 |
| 64 | A7 | 32U | 交换机 | cisco Nexus 5672UP | 2016年 |
| 65 | A8 | 12U | 交换机 | H3C LS-S5110-52P | 2016年 |
| 66 | A10 | 31U-32U | 路由器 | H3C防火墙 | 2022年 |
| 67 | A10 | 26U-29U | 安全设备 | FerryWay V2.0-G | 2020年 |
| 68 | A10 | 22U-25U | 安全设备 | FerryWay V2.0-G | 2017年 |
| 69 | A11 | 40U-41U | 安全设备 | 启明星辰天清汉马USG防护墙系统 | 2017年 |
| g70 | A11 | 37U-38U | 安全设备 | 启明星辰天清入侵防御系统 | 2017年 |
| 71 | A11 | 34U-35U | 安全设备 | 启明星辰天清汉马USG防护墙系统 | 2017年 |
| 72 | A11 | 31U-32U | 安全设备 | 启明星辰天清入侵防御系统 | 2017年 |
| 73 | A11 | 28U-29U | 安全设备 | 启明星辰天阗入侵检测与管理系统 | 2017年 |
| 74 | A11 | 26U | 安全设备 | 启明星辰天清汉马VPN安全网关系统 | 2016年 |
| 75 | A11 | 24U | 安全设备 | 网神SecVSS 3600 漏洞扫描系统 V3.0 | 2020年 |
| 76 | A11 | 21U | 安全设备 | ARRAY APV 3650 | 2018年 |
| 77 | A11 | 19U | 安全设备 | ARRAY APV 3650 | 2018年 |
| 78 | 汇聚 | 东区门诊 | 汇聚交换机 | WS-C3750G-12S-S | 2008年 |

2、维保软件清单

| 序号 | 设备 | 型号版本 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | AIX7操作系统 | 2套 |
|  |  | 物理服务器、虚拟化linux操作系统 | 1批 |
| 2 | 数据库系统 | Oracle 11G Rac | 2套 |
|  |  | Oracle、SQLserver、MySQL | 1批 |
| 3 | 数据复制系统 | Oracle ADG 数据实时复制系统 | 1套 |
| 4 | 虚拟化系统 | VMWARE虚拟化，含VCenter | 4套 |
| 5 | 虚拟化备份系统 | Veeam备份系统 | 1套 |
| 6 | 桌面虚拟化 | Citrix Xen Desktop 企业增强版 | 1套 |
| 7 | 防病毒系统 | 亚信虚拟化防病毒系统病毒库更新 | 1套 |

安全服务要求

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产梳理服务 | 1、对医院互联网资产进行全面梳理（梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，IP地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑等）。 2、服务次数：2 次/年。 3、服务范围：互联网资产。 4、服务周期 1 年。 |
| 2 | 互联网资产暴露面检测 | 1、对互联网环境中的各类资产，如 IP 域名资产、互联网资产、代码资产、移动资产等进行全面清查，准确界定其属性特征，发现潜在互联网资产并整理成资产台账，同时对互联网上暴露的敏感资产进行探测和预警。 2、服务次数：2 次/年。 3、服务范围：互联网资产。 |
| 3 | 基线检查 | 1、按照既定的安全标准和规范，对网络及互联网资产的配置、管理等方面进行检查，确保资产符合安全基线要求。 2、服务次数：1 次/年。 3、服务范围：互联网资产。 |
| 4 | 安全评估服务 | 1、对医院整体网络安全架构评估服务，参照信息系统安全等级保护要求，从信息安全技术和信息安全管理两个方面分析信息系统安全防护现状与等级保护要求之间的差距，并生成安全报告。 2、服务次数：1 次/年。 3、服务范围：整个数据中心。 4、服务周期 1 年。 |
| 5 | 漏洞扫描服务 | 1、提供业务系统的漏洞扫描服务，对数据库、操作系统、中间件等进行漏洞、端口、弱口令扫描，扫描完成后由技术人员对漏洞进行确认测试，提出整改建议，协助开发人员整改，要求提供漏洞扫描攻击，并结合修复情况，针对修复后的漏洞进行复测验证。 2、服务次数：2 次/年。 3、服务范围：数据中心。 4、服务周期1 年。 |
| 6 | 安全巡检服务 | 1、定期对院内现有安全设备日志进行巡检、日志分析和关联性分析，确保整体安全状态在安全基准之上，安全设备包括防火墙、IPS、IDS、日志审计、数据库审计等，出具安全巡检报告。 2、针对安全巡检过程中发现的安全隐患问题，投标方应结合实际情况提出解决方案并配合院方进行实施。 3、服务次数：每季度一次。 4、服务范围：安全设备。 5、服务周期1 年。 |
| 7 | 安全应急服务 | 1、制定专项应急预案（网络中断、设备故障、病毒攻击等），定期组织应急演练，提升风险处置能力。 2、对医院已发生网络安全事件进行响应，协助医院检查所受影响的系统，对攻击事件进进行溯源，找到问题的根源并提出解决方案，协助后续处理，提供应急响应报告。 3、协助医院完成重保、护网期间被通报相关事件的紧急处置，以及网信办、卫健委或网安等部门通报的相关安全问题的回复工作。 4、服务次数：不限次数。 5、服务周期1 年。 |
| 8 | 渗透测试 | 1、提供业务系统的渗透测试服务，对业务系统进行扫描，扫描完成后由技术人员对安全结果进行确认测试，提出整改建议，协助开发人员整改，要求提供渗透测试扫描攻击，并结合修复情况，针对修复后的系统进行复测验证。 2、服务次数：1 次/年，可累计。 3、服务范围：数据中心。 4、服务周期1 年。 |

安全防护升级清单

| 序号 | 内容 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启明星辰防火墙病毒库升级 | 启明星辰天清汗马USG_FW_2000DP |
| 2 | 启明星辰IPS特征库升级 | 启明星辰NGIPS5000_C_SR |
| 3 | 奇安信漏洞扫描升级 | 奇安信网神SecVSS 3600 |

运维服务要求

总体要求

1、维保方案：投标人需提供详细的维保方案，确保维护期内信息系统安全稳定运行。

2、机房管理：协助做好机房出入人员登记及机房日常管理工作。

3、系统及设备登记、变更：梳理和维护机房内业务系统、设备、数据库等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料整理工作，协助录入医院维保管理系统。同时，投标人需为用户配备监控软件，对需要维护的设备及系统提供实时告警功能。

4、日常巡检：提供每日设备巡检和每月一次的系统深度巡检维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然；每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供采购人有关系统运行的状态报告和运行建议，由医院签字确认。

5、硬件设备故障处置：做好小型机、服务器、存储、网络、安全设备、虚拟桌面常规巡检、保养、故障处理、备件更换，服务器操作系统故障处理等。对维护范围内的设备的所有损坏部件，包含硬件免费更换；当机器发生故障或机件损坏时，保证能及时提供配件更换服务，所提供备件为原装或标准相同的其他品牌且能保证采购人正常运行。当采购人整机崩溃时，供应商保证24小时内提供备机替代以保证业务不致停止。

6、对现有操作系统AIX、Linux、windows等提供日常维护，同时配合客户进行操作系统国产化替代，提供国产操作系统的安装、配置及日常维护。

7、数据同步复制维护，定期检查现有Oracle ADG是否正常，配合采购人应用调整同步内容及策略，确保数据库同步正常。

8、超融合虚拟化软件系统运维：每日定时检查Nutanix 超融合软件、vmware软件系统、Citrix虚拟桌面系统及虚拟机运行的健康状态。

9、按照等保三级的具体要求，进行系统维护，根据安全要求，做好安全设备的策略配置，定期升级现有防火墙病毒库、IPS特征库等，确保最新。定期根据漏洞扫描的结果，升级现有操作系统、应用中间件的漏洞。

10、服务商需配合并协助医院完成机房搬迁工作。

详细服务要求

服务响应时间要求

提供全年每周7天、每天24小时的全天候服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作，到场时间小于30分钟。

服务响应时间要求如下：

♦对于局部并且不危及系统运行的软故障，5分钟内驻场工程师响应进行处理；

♦	对于不危及系统运行且驻场工程师无力解决的故障，在得到用户同意的前提下，10分钟内通过远程接入服务来诊断并解决问题；

♦	对于紧急故障且驻场工程师无力解决的故障，维护工程师需30分钟内到现场开展故障处理工作。

★故障排除时间要求

硬件设备故障恢复时间 --- 从服务人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需要的时间。在此过程中，投标人必须更换故障部件、清除所有故障，并将整个应用系统恢复到正常应用状况，并满足正常运行指标和性能的要求。

（1）影响用户业务正常运行的紧急故障，恢复时间不得大于30分钟。

（2）部分影响用户非紧急业务的，恢复时间不得大于1小时。

（3）非紧急故障，对用户业务无直接影响的，恢复时间不得大于4小时。

（4）如果24小时内不能解决故障，必须提供同等质量性能的备件，确保系统正常运行。

服务期内若出现故障且供应商的技术能力或备件能力达不到采购人要求，采购人有权请原厂商或第三方公司提供服务或备件，或要求供应商提供性能不低于故障设备的全新备用设备，由此而产生的所有费用由供应商承担。投标时需提供承诺函。

服务人员要求

1、服务人员总体要求

供应商提供的运维服务人员必须是公司正式员工。供应商应确保人员固定，如有人员变动需提前一个月书面提交变更原因，且变更后人员入职时间及技术能力不低于原运维服务人员。采购人有权根据资质、考核评价条件等标准提出更换人员，直至人员能真正满足运行维护要求。

指定项目经理一名，负责与医院协调沟通，联系驻场人员以及公司团队，保证维保服务质量。

2、驻场人员要求

需提供1名专职驻场工程师，按照采购人制定的《驻场工程师工作守则》以及考勤规则进行日常考勤，离开采购人现场必须征得采购人同意。

驻场服务人员需具备网络及安全、数据库（oracle）、操作系统（Windows、Linux、AIX等）、存储等基础运行环境的维护能力。

3、运维支撑技术团队要求

供应商根据现有机房软硬件系统实际情况，提供专业设备、工具等，选取有资质的专业人员组建运维团队，定期对硬件设备、操作系统、数据库、虚拟化等进行检查，及时发现并处置相关故障。

硬件支撑人员要求：应具有3年以上与本次服务有关的小型机、存储、网络、安全设备等相关的维护服务经验，每个类别可派遣维护人员不少于2名并具备相应类别资质，常规巡检及故障处理时至少有1人到达现场。

数据库支撑人员要求：应具备5年以上Oracle数据库维护经验和认证资质。

★原厂服务要求

1、本次项目维护的防火墙、入侵防御设备和漏洞扫描是边界的核心设备，对网络的病毒入侵起到重要的防护作用。因此，本次需要对以下设备提供原厂服务，在投标时，投标人应同时提供原厂服务承诺书。

| 序号 | 内容 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启明星辰防火墙病毒库升级 | 启明星辰天清汗马USG_FW_2000DP |
| 2 | 启明星辰IPS特征库升级 | 启明星辰NGIPS5000_C_SR |
| 3 | 奇安信漏洞扫描升级 | 奇安信网神SecVSS 3600 |

2、本次维护的核心设备及系统使用的是Oracle数据库，维保确保数据库及业务系统稳定运行，且在发生故障问题时能够有专业及时的技术支持。因此。本次需要投标人提供甲骨文原厂技术支持同时，投标人应提供Oracle数据库metalink帐号，以便用户解决复杂的数据库相关问题。

服务期内相关费用由维保单位承担（包含在投标报价中）。在投标时，投标人应同时提供原厂出具的技术支持承诺书。

备品备件要求

本次维保项目费用中包含解决故障所需的部件、备品、备件等。由于本次项目设备全部是用户核心业务系统，因此，中标人所提供的所有配件，必须全部是原厂设备。一旦发现所提供的是非原厂的备品备件，采购人立即取消维保合同，同时有权要求维保护商退还已支付的维保费用，并视情况对中标供应商进行处罚。

（1）备件支持对象

在合同执行期间，当采购人设备发生硬件故障时，中标供应商承诺在约定响应时间之内为采购人提供备件支持，备件费用以及相应产生的备件送达运费由中标供应商承担；

根据采购人维保设备具体情况，中标供应商为采购人提供的必要的备件（备件型号不低于采购人生产环境中使用的设备型号）。

对于维保期内出现维保设备已经停产，造成中标供应商不能提供相应备件，中标供应商应明确告知采购人，双方商定一个合理的解决方案予以解决。

（2）备件响应时间

所有备件必须在24小时内免费更换。

（3）备件维修

本次项目要求故障件只换不修。对于更换下来的坏件，中标供应商不得回收。

（4）备机服务

在维护过程中，若在【24】小时后仍不能排除故障的情况下，中标供应商将为采购人提供备机服务，确保采购人业务系统运行正常运行。

文档要求

供应商应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版，具体要求为：

（1）签订维保合同10天内，维保单位提交 《系统日常巡检作业指导书》。《系统日常巡检作业指导书》经采购人审核、批准后，由常驻现场技术人员执行日常巡检；

（2）签订维保合同10天内，维保单位提交《维保设备信息登记表》，记录保修设备的详细配置信息；维保期及时维护和更新《维保设备信息登记表》，包括位置、参数、配置的变更；

（3）每个自然月的最后一天前向采购人提供当月的巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认；

（4）在故障解决后，必须立即向采购人提交《故障报告》，由双方共同备案，并向采购人进行汇报，提供故障的发生原因、解决过程、解决结果和今后的预防方法，并双方签字确认后归档。

（5）维保服务合同到期后的3天内，提供维保服务总结报告。

具体服务需求

★常驻现场服务

要求中标供应商在日常系统维护和应急响应服务设立一名专职项目经理，由其负责组织和协调采购人的系统维护工作，对于整个业务系统进行7*24*0.5小时的应急响应服务，确保业务系统正常、高效的运行。

合同服务期内，中标人至少应安排 1 名专业驻场工程师，常驻用户现场提供服务，负责核心系统故障处理与运维管理、技术支持等工作，及时响应并处理各类数据库服务请求，并接受用户现场考勤。能力要求如下：

（1）具备网络、虚拟化、存储、安全、操作系统等认证资质，5年及以上医疗行业运维经验。（投标时提供人员介绍及相应认证证书）

（2）能够熟练处理日常运行过程中发生的常见问题，熟悉医院核心业务流程，具备快速故障诊断与处理能力：熟练掌握IBM小型机、VMware虚拟化，RehHat操作系统等，快速收集故障日志，分析定位硬件故障原因。

（3)驻场期间按用户作息时间在岗，特殊情况（如休假）需提前协调同资质工程师顶岗，确保服务连续性。同时，具备良好的服务意识和沟通能力，遵守医院信息处各项管理制度及数据安全规定。

信息资产更新服务

统计机房信息资产并及时更新，内容包括：

（1）硬件设备型号、数量、版本等信息更新记录。

（2）软件产品型号、版本和补丁等信息更新记录。

（3）网络结构、网络IP地址更新记录。

（4）核心、非核心资产登记更新。

（5）其它附属设备的更新记录。

数据库服务

1、重新安装数据库

按照客户的要求在主机设备上（不限于合同维保范围内设备）现场安装数据库，并完成初始的基本配置。

2、配置数据库

根据业务环境变化，按照客户要求对数据库进行配置，以实现与客户系统的对接，并根据实际的业务要求，给予协助和配合。

3、优化数据库

按照客户要求，为了提高数据库的效率，定期（每月）对数据库进行深度分析，并提供分析报告，经过客户评审许可后，方可进行优化，以达到最佳的性能。

4、数据库的可靠性维护

为保证数据库正常稳定的运行，提供对数据库日常的可靠性维护，并定期（每月）向客户提供阶段性的维护报告。

5、数据库的备份和恢复

如果数据库在使用过程中出现意外，导致数据库受损，提供对数据库的恢复工作，并根据经验完善指导客户的数据库备份工作，以将数据丢失的可能性降到最低。

6、数据库的升级服务

如果原厂有新的版本提供，在保证产品拥有正当使用许可的情况下，以系统的稳定可靠为前提，以避免由于升级造成的软件版本不兼容引发的冲突和故障，我方可提供对数据库升级的技术支持。

7、数据库的补丁包服务

如果原厂对目前版本有补丁提供，在保证产品拥有正当使用许可的情况下，以系统的稳定可靠为前提，以避免由于升级造成的软件版本不兼容引发的冲突和故障，中标供应商提供对数据库补丁包安装的技术支持。

8、数据库的故障排除

当用户数据库系统发生故障时，能第一时间排除故障，并使得系统恢复正常应用。

9、数据库的迁移

如果采购人有需要对数据库进行数据的迁移，包括迁入或迁出，中标供应商必须提供技术支持。

备份系统维护服务

调整和优化用户现有备份系统策略，使得备份系统能够实现实时在线备份。同时每周监控备份系统的运行状态，确保备份完整。演练备份与恢复，确保恢复正常。

1.	安装和配置备份软件；

2.	备份检查，日志文件分析；

3.	备份和恢复评估、制定备份和恢复方案；

4.	系统健康检查和日常管理制度建议；

5.	备份系统性能评估和优化建议；

6.	确保在数据崩溃时能否有效恢复数据。

虚拟桌面维护服务

1、系统巡检：在巡检过程中，检查DDC（桌面交付控制器）服务器的各服务工作状态，以及系统后端数据库日志的大小。

2、虚拟桌面状态监控：需要监控虚拟桌面的状态，确保它们能够正常注册并运行。如果虚拟桌面出现未注册或Windows一直进入还原状态等常见故障，需要及时进行排查和解决。

3、常规配置维护：包括IP地址规划、系统时间配置、IP配置、HA（高可用性）配置、ACL（访问控制列表）配置、VLAN（虚拟局域网）配置、路由配置、RNAT（路由网络地址转换）配置、Load Balance（负载均衡）配置等。

4、安全防护：需要加强安全防护措施，确保Citrix虚拟桌面的安全稳定运行。包括定期更新补丁和漏洞修复、限制访问权限、启用安全协议等。

定期优化服务

除每日安排的日常巡检外，供应商应针对采购人的存储设备使用情况、服务器、网络系统运行状态进行深度优化维护服务。及时发现设备系统隐患，做到防患于未然，并对设备使用性能进行分析，提出性能优化建议。每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档。

1）数据库性能优化；

2）网络优化；

3）存储优化

- SVC的使用状况，包含性能，健康性等指标。

- SVC的负载状况，链接存储的可用性。

- 当用户有牵涉SVC重大调整、变更时，提供系统维护、保障等。

每次维护前一周，乙方提交详细的维护计划，并通过采购人认可后，在维护期内实施。

故障排除及特情值班服务

供应商必须确保维保范围内的设备、网络正常运行，系统运行稳定，并不断优化和提高系统运行性能。当系统出现故障后，供应商必须在要求的时间范围进行维护和修复。要求做到全天候7*24小时的技术服务。如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等和恢复计划在故障发生后的8小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的备品、备机及人力成本由供应商自行承担。

在法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对系统设备进行额外的维护巡检，确保设备及系统在此时期的正常工作，必要时应派专业技术人员在现场实施驻点保障服务。

备份恢复测试

每个维护年度内供应商需要提供对数据库数据、虚拟化系统数据的备份进行恢复测试。具体要求如下：

- 恢复测试演练内容

需要进行以下备份恢复及测试演练的内容包含以下：

1）数据库系统的备份恢复测试；

2）虚拟机恢复测试；

- 恢复测试时间安排

供应商提供备份恢复测试时间计划表，停机时间不超过半小时；

自维护期开始半年内，供应商应完成所有要求的备份恢复和测试演练任务，并提交完整的恢复测试手册、各个系统恢复过程、各个系统恢复时间等。如供应商在自维护期开始半年内不能完成备份恢复测试的全部内容并通过采购人测试的，采购人可以取消维保合同，并要求乙方退还所有维保款项。

- 恢复测试演练要求

1）供应商根据整个备份恢复测试计划，合理安排恢复测试内容。恢复测试不得造成业务中断、数据丢失、不得超过预定时间。

2）考虑到恢复测试与计划内巡检时间存在时间的冲突性，因此供应商应分别成立恢复测试项目组与日常巡检维护项目组人员，且同一人员不得同时担任两个项目组任务。供应商参与磋商时需提交恢复测试项目组与日常巡检维护项目组人员名单。

3）提交完整的备份恢复测试计划、恢复测试流程、恢复测试组织、恢复测试文档，恢复测试总结报告。

系统软件维护服务

1、软件安装服务

若采购人安装软件维护版本时遇到困难，供应商应提供电话咨询服务，如在电话咨询未能解决问题时，供应商应提供现场支持服务。

供应商应提供原设备厂商技术改进的微码版本以提高设备的稳定性，此项服务需免费提供给采购人。

2、软件版本补丁/升级服务

供应商将对软件已知错误及故障不定时发布标准维护版本并将其免费提供给采购人。

软件补丁服务主要包括预防性和修复性补丁服务。供应商应定期向采购人公布最新的补丁版本，并提供以下信息：补丁说明书（包括补丁功能描述和目的）；补丁的测试结果；补丁加载的计划、步骤，采购人需做的准备工作，可能对系统造成的影响。

供应商负责向采购人提供软件补丁或升级版本，并完成软件补丁安装或版本升级操作，采购人人员配合。软件补丁或升级完成后，供应商技术人员配合采购人观察系统运行一至两天，并提供升级报告。

供应商应提供软件补丁或升级版本的安装、维护操作指导，并对采购人维护人员进行培训。

软件版本补丁服务包括对采购人现有的备品备件的版本升级服务。

3、对服务器平台上系统软件的维护

A、供应商应协助采购人进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。

B、协助采购人对所报告的问题进行定义及指导采购人相关技术人员完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。

C、供应商应帮助采购人对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

D、对于软件本身的问题，供应商应根据需要向采购人免费提供相关的修正性软件。

E、对采购人所报告的有关受支持软件产品的问题，供应商应根据需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。

F、供应商在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试。

其他维护服务

协助医院完成数据中心维护工作，如交换机类（新增、更换、下架等）、虚拟机（新增、迁移、重装、回收等）、WSUS（更新、部署等）、DNS（增删等）、安全设备（vpn、堡垒机、网闸等策略调整）等。

商务要求

服务违约责任

中标供应商必须承诺维保服务的违约责任：如果由于中标供应商未能履行服务承诺，造成用户整个系统崩溃并形成实际经济损失，或者由于中标供应商技术人员责任造成买方设备损坏或其它责任事故，并由于上述原因造成用户实际损失时，中标供应商必须承担相应赔偿。

事故所造成损失的具体金额评估，由经双方认可的第三方权威机构执行；并且为评估所产生的其它费用，同样由事故责任方承担。

具体违约责任条款如下：

1、服务响应时间：未在规定时间内响应的，未在规定时间内修复故障或提供备件的，按严重程度处以500～2000元/次的罚金。

2、未按合同要求保质保量完成每月巡检养护工作的，处以通报，二次通报及以上的处以1000元/次的罚金。

3、未在规定时间内提交巡检记录、抢修记录、运维总结的，处以通报，二次通报及以上的处以500元/次的罚金。

4、产生以下情况的采购人将对投标人处以整改通知书：

1）每季度对投标人服务质量进行评估，评估结果按百分制计算，评估分数低于85分的；

2）一个季度内通报3次（含）以上的；

3）主要业务系统发生I级（含）以上故障的；

4）一个月内同一系统发生II级（含）以上故障2次（含）以上的或一个季度内同一系统发生II级（含）以上故障3次（含）以上的；

投标人收到整改通知书后应于一周内向采购人提交整改报告。若逾期不提交整改报告或一年之内被二次处以整改通知书的，采购人有权中止合同，另选投标人继续当年的运维工作，期间产生的费用由原投标人承担。

5、采购人有权根据管理需求提出的其他服务质量保证条款，并提前一个月告知维保单位，作为补充条款。

验收标准和方法

1、维保服务提供方完成维保服务工作的形式：提供《年度维保服务总结报告》，其内容包括巡检及养护服务工作结果、故障抢修情况及设备维修更换清单、系统运行情况及建议等。

2、维保服务工作成果的验收标准：全年系统运行是否正常、维保服务方技术人员现场服务质量以及各种报告的质量是否符合采购人要求。

其他要求

1、本次招标全部内容为“交钥匙”工程，整个项目所必须的各项维保、恢复演练费及伴随服务费用等均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

2、供应商应了解采购人信息系统现状，承诺确保负责采购人系统的运行安全。

3、供应商应提前了解采购人系统部署情况和真实的业务需求，成交后应在必须满足采购人业务要求和技术要求的情况下予以提供服务；供应商应充分考虑可能影响报价的各种因素，任何因忽视采购人真实需求情况而导致的索赔申请将不被批准。

4、供应商应具有完善的服务支撑保障体系，能提供及时高效的运行、安全服务保障和技术要求。免费对采购人技术人员进行运行、安全等方面的培训；在规定的响应时间内提供运行、安全等技术服务，并且提供免费的技术咨询服务；

5、无条件协助医院双活数据中心建设改造，对过程中产生的人力成本免费、物力成本另行友好协商。

限制

1．	维保方在未得到医院许可的情况下，不得从事以下行为：

（1）在非故障处理和恢复的情况，改动设备连接和配置；

（2）通过系统账户进入系统；

（3）改动系统软件配置和口令；

（4）修改和删除系统内的文件；

（5）修改应用软件功能；

（6）访问与维保工作无关的文件；

（7）拆卸非保修范围内的设备；

（8）泄露病人隐私，导出医院敏感数据（处方、药品、耗材等）；

2．	在保修期限内，医院在未得到维保方许可的情况下，不得从事以下行为：

（1）自行或由第三方对被保修范围内设备进行拆卸、改动配置；

（2）在保修系统上安装、删除、重新配置和升级系统软件；

（3）在保修设备上进行危及系统设备安全的试验、测试和其它操作。

投标人须知

编制要求

1、投标人应在仔细阅读谈判文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到谈判文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。

3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照谈判文件规定的顺序装订。

资格审查要求

1、投标人资质要求

符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）参与本次项目以来无重大犯罪记录的声明；

2 承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

（1）具备履行本次项目所需的专业技术能力声明；

（2）原厂商针对本次项目的技术支持承诺书。

投标文件要求

投标文件的组成：

1、资格审查文件（结合上述资格审查要求，须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“资格审查文件”），所有复印件需加盖公章：

（1）营业执照；

（2）上一年度财务状况报告；

（3）近三个月的企业纳税和缴纳社会保障资金的证明；

（4）具备履行本次项目所需的专业技术能力声明；

（5）原厂商针对本次项目的技术支持承诺书。

2、报价文件

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）投标报价

3、商务和技术文件

投标人根据招标文件及评分标准中的要求编制商务和技术方案，方案内容包含但不限于招标文件要求。

开标、评标

1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件不响应谈判文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

3、严格按照扬州大学附属医院采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。

4、谈判程序：

（1）资格审查；（2）方案评审；（3）商务谈判；（4）二次报价。

5、定标

评标小组依据评分标准进行打分并排名，根据最终评审结果确定中标人。

投标文件格式及附件要求

投标函

投标函

致：扬州大学附属医院

1、我方已仔细研究了              项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

（¥           ）的投标总报价，按合同约定按期保质完成该项目。

2、同时，我方承诺如下：

（1）在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（2）按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物及服务。

（3）完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（5）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（6）一旦我方中标，我方将根据合同要求缴纳履约保证金，及时与贵方签订合同，并严格履行合同的责任和义务，保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

2026年    月    日

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人            （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理一切与                                 （项目名称）投标有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字或盖章）

2026年    月    日

投标报价

投标报价

| 服务名称 | 系统集成及网络安全维保服务项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 投标报价（大写）￥______元 （小写）￥______ |
| 优惠条件承诺（如有） |  |

注: 包含招标范围内全部维保服务内容的一切费用。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

2026年   月   日

具备履行本次项目所需的专业技术能力声明

（投标人名称）郑重声明：我单位参与本次项目之前三年内的维护案例中无重大维护责任事件（如核心系统中断4小时以上、数据丢失等）。并且具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人（盖章）：

日期：   年   月   日

业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

技术方案

技术方案

（投标人按“评标办法、项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

服务承诺书

承诺书

致：扬州大学附属医院

（公司名称）     承诺参与本次项目之前三年内的维护案例中无重大维护责任事件（如核心系统中断4小时以上、数据丢失等）。同时，承诺参与本次项目提供的货物及服务完全满足招标文件项目需求，如与招标文件内容偏差，视为放弃中标资格。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年    月    日

供应商廉洁自律承诺书

扬州大学附属医院                     项目院内谈判是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次谈判活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学附属医院采购管理办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表签字）：

2026年    月   日

评分标准

| 评分项 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 评标基准价：采用低价优先法计算，按通过资格审查、满足“★”项要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。（保留两位小数） | 30 |
| 企业能力（25分） | 为确保投标人具备提供本次项目的服务能力，投标人需提供承担过与本项目类似的核心设备维保服务(包含：小型机、存储虚拟化、交换机、Oracle数据库、vmware虚拟化系统)的成功案例，每有一例得2分，满分10分；（提供合同复印件加盖公章，没有不得分） | 10 |
|  | 1.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有信息技术服务体系认证证书的得1分； 3.投标人具有信息技术服务运行维护标准（ITSS）证书的得1分； 4.投标人具有CCRC安全运维管理体系认证的，得1分； 5.投标人具有业务连续性管理体系认证的，得1分。 | 5 |
|  | 投标人针对本次项目主要核心数据库（Oracle）提供高级服务： 1、提供Oracle 官方技术支持网站 Metalink 账户访问服务。（投标时提供metalink账号界面截图的，得5分） 2、提供必要时Oracle原厂技术支持服务。（投标时提供Oracle原厂针对本项目的技术支持服务承诺函的，得5分） | 10 |
| 技术团队能力（20分） | 1.驻场运维人员具有CISP安全认证、HCIP存储认证、VCP虚拟化认证和操作系统认证的，具备其中一项认证证书的得1分，最高得4分。 （投标文件中提供证书及近半年内的任意1个月投标人为其缴纳的社保证明材料，扫描件加盖投标人公章） | 4 |
|  | 2.项目组人员具有： （1）小型机或AIX认证证书的，得2分； （2）ORACLE OCP认证证书的，每有一个得1分，OCM认证的，得2分，本项目最高得2分； （3）存储认证工程师认证的，得2分； （4）高级网络认证（如CCIE、HCIE等）工程师认证的，得2分； （5）CISP安全认证工程的，得2分； （6）VMware认证工程师认证的，得2分； （7）Citrix认证工程师的，得2分； （8）具有麒麟操作系统认证的，得2分。 （投标文件中提供证书及近半年内的任意1个月投标人为其缴纳的社保证明材料，扫描件加盖投标人公章） | 16 |
| 技术方案（25分） | 1、维保方案 根据投标人对系统现状熟悉程度、各系统巡检服务内容制定、服务响应等方案进行评分： 方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得5分； 方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得3分； 方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 5 |
|  | 2、备份恢复方案 根据投标人提供的本项目备份方法是否完善、恢复演练方案是否符合实际需求进行评分： 方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得5分； 方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得3分； 方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 5 |
|  | 3、系统架构优化调整方案 根据投标人提供的系统架构优化调整方案进行评分，方案包括但不限于SVC存储虚拟化架构优化、数据库架构优化等内容： 方案内容详细、完整合理、可实施性强的得5分； 方案内容较详细、较完整合理、可实施性较强的得3分； 方案阐述不全面、不完整、可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 5 |
|  | 4、安全管理方案 根据投标人提供的人员背景审查、网络安全责任人、日常行为规范、保密措施等内容的响应情况是否完整、详 细、具有可操作性等进行综合评审: 方案内容详细、完整合理、可操作强的得5分； 方案内容较详细、较完整合理、可操作较强的得3分； 方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1分； | 5 |
|  | 5、应急响应方案 根据投标人提供的应急响应方案进行评分： 方案内容详细、完整合理、可操作强的得5分； 方案内容较详细、较完整合理、可操作较强的得3分； 方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 | 5 |

合同模板

合同编号：

维保服务合同

项目名称：扬州大学附属医院信息系统集成维保

委托方（甲方）：扬州大学附属医院

（合同专用章）

受托方（乙方）：

（合同专用章）

签订日期：2026年  月   日

中华人民共和国科学技术部印制

本合同经扬州大学附属医院（以下简称“甲方”）与          （以下简称“乙方”）平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，就甲方向乙方购买服务事宜达成如下合同，并由双方共同恪守。

- 双方详细信息

甲方：（服务购买方）

乙方：（服务提供方）

- 合同名词定义

2.1 服务：由乙方在本合同下向甲方或最终用户提供的技术维护及备件服务。

2.2 最终用户：本合同产品清单的设备使用者。

2.3 正常工作时间：

2.3.1远程服务：7*24小时提供远程服务，包括远程诊断、系统排查、技术解答等。

2.3.2驻点服务：乙方向甲方提供一名资深工程师负责驻场服务,工作时间与医院同步；在重大节假日、系统割接等重要时间，乙方应保证不少于二名专业工程师到现场值守服务，确保系统的安全可靠运行。

2.4 产品清单：经乙方同意并由乙方向甲方或最终用户提供本合同服务的设备列表。涉及原厂设备部分，如产生原厂服务部分，费用由乙方承担。

2.5 硬件：由甲方指定给乙方的有形设备和/或组件。若甲方自行采购的接入设备，乙方负责免费安装实施调试到位。

2.6 支持协议：甲乙双方通过书面形式签字确认的与本合同产品清单有关的服务合同。

2.7 服务启动：由甲乙双方签字盖章之日起。

- 合同范围

3.1服务仅适用于在本合同规定的条款下，对于甲方购买及安装在扬州大学附属医院-东区和西区的内网主干设备、互联网主干设备的网络业务相关维保巡检服务。适用本合同的产品清单见附件。本合同的服务将由乙方向甲方提供。

3.2本合同及其附件规定了在合同有效期内甲方向乙方购买服务的各项条款。本合同中规定的服务，除乙方与设备厂家之间有合同关系外，乙方无权自行决定由乙方或与乙方有合同关系的个人或组织提供。

3.3乙方向甲方或向最终用户提供服务的具体内容及具体操作流程见附件。

- 合同金额

4.1 双方同意按照本合同条款三所选择的维护服务，合同附件产品维护服务周期为壹年（即2026年7月   日至2027年7月   日）。

4.2本合同有效期为壹年（即2026年7月   日至20257年7月   日），合同总金额为大写人民币      万元整（维护服务收费标准为 ¥     /年）。合同有效期内乙方违反合同规定或达不到甲方考核要求的，甲方有权提前终止合同，由此造成的所有责任和损失由乙方负责承担。

4.3 本合同4.2中的价格为乙方为本合同项目下网络设备维护服务的所有费用包括税费、人工费和其他乙方为履行本合同约定的服务产生的相关费用。

4.4如果甲方或最终用户要求乙方提供本合同服务范围以外的服务内容，甲方需支付额外费用。

4.5本合同服务所涉及产品的服务价格见附件。

- 付款

5.1付款方式：电汇。

5.2双方对所签合同确认无误后，乙方须向甲方开具正规的增值税发票，甲方凭手续齐全的票据在合同生效之日起六个月后支付合同总金额的50%给乙方，即人民币¥     （大写：人民币     万元整）；在合同生效十二个月后支付合同总金额的50%给乙方，即人民币¥    （大写：人民币      万元整）。

5.3甲方延期付款超过15个工作日（除乙方未按合同条款履行外），乙方有权利停止本合同服务内容的执行，甲方应承担相应责任。

5.4乙方银行信息详见本合同条款一所列的详细银行信息。

5.5合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同额的10%，人民币（大写）       ，￥：     元作为本合同的履约保证金。如果乙方未及时提交履约保证金，将被视为放弃中标资格，由此给甲方造成的损失，应予以赔偿。

5.6履约保证金自本项目维保期结束后且无违约行为由甲方退还给乙方，履约保证金不计利息。

- 乙方权利和义务

6.1乙方应按合同的约定向甲方提供网络设备维护服务，包括但不限于以下维保服务：

6.1.1每月提供一次系统的巡检维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然，每次维护保养及故障修复后均出具详细的相关书面文档，及时向甲方提供系统运行状态报告和运行建议。

6.1.2负责对维保范围内的设备的所有损坏部件，包含硬件和软件免费更换；当机器发生故障或机件损坏时，保证及时提供现场更换服务，所提供备件为原装（含原厂1年保修），并且是免费的；当甲方整机崩溃时，保证能迅速提供不低于原型号的备机供甲方无偿使用。

6.1.3负责提供数据库迁移服务、设备清洁、系统优化等服务。

6.1.4一年不少于4次预防性维护服务。

6.1.5响应时间：影响甲方业务正常运行的紧急故障，保证在1小时内设备系统恢复正常运行；部分影响甲方非紧急业务的，保证在4小时内设备系统恢复正常运行；非紧急故障，对甲方无直接影响的，保证在8小时内设备系统恢复正常运行。

6.2本合同条款6.1中的服务需在满足以下条款后启动：

6.2.1如果甲方转售本合同服务内容，则乙方在收到甲方提供的最终用户的详细信息后（详见附件）。

6.2.2乙方在收到甲方提供的产品清单后（详见附件《产品清单》），产品清单中的产品条码必须填写完整正确。

6.3乙方对故障级别做出明确定义，在甲方及最终用户向乙方寻求技术支持时，乙方应按附件《故障级别定义》对照提供服务。

6.4在维保过程中，乙方须保证甲方现有系统和业务正常运行。

6.5乙方按合同要求提供维修服务，乙方完成服务后需将完整的与所提供服务有关的技术资料，包括设备检测报告、设备维修记录等，由信息处签字后装订成册作为付款依据。

6.6乙方未能按合同规定的要求开展维保工作时，乙方应承担合同的违约责任。

- 甲方权利和义务

7.1甲方有权转售本合同中所购买的服务，甲方在转售本合同服务时必须向最终用户提供合同服务内容描述（具体见附件）。

7.2甲方或最终用户在向乙方寻求技术支持时，需根据乙方的故障级别定义进行问题级别划分，详见附件。

7.3甲方保证甲方与最终用户签订的支持协议中所需提供服务的乙方生产产品列在本合同附件中。

7.4如《产品清单》的内容及产品安装地址发生变更，甲方有义务在10个日历日之内以书面形式通知乙方。

7.5甲方有义务向乙方支付本合同条款4.2所列款项，因乙方开票不及时或违反合同其他规定的，甲方有权拒付，由此造成的一切责任和损失由乙方负责承担。

- 合同生效

8.1本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，经合同双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

- 保密责任

9.1甲乙双方在本合同执行期间，可能获取对方业务的相关信息，这些信息中的某些信息属于保密信息，具有所有权特征（以下简称“保密信息”）。此类保密信息包括但不限于商业秘密、专有技术、发明、技术、程序、概图、软件、资源文件、数据、客户清单、财务信息、销售和市场计划或客户知道或有理由知道某些信息属于秘密、具有所有权特征或贸易秘密以及任何属于对方的信息。在合同有效期内和合同终止后，双方都应该对所有的保密信息保密，并且不得将保密信息用于合同没有授权和许可的其它目的，也不得在没有得到书面同意的情况下将保密信息透露给第三方。

9.2在没有征得合同另一方面书面同意的情况下，合同的任何一方不得将此合同透露、公布和出版，任何媒体有关本合同的任何报道均由合同双方提前审验和书面同意。

- 法律适用条款

10.1本合同的法律效力，以及解释和履行均受中华人民共和国相关法律管辖。

10.2如果本合同的某些条款不合法或由于法庭判决而不能执行，那么相关条款应失效，应被认为从合同中删除。其它条款仍然有效。如果发生上述情况而使合同的一方被实质地损害，那么被损害方有权通过书面通知的方式终止合同。

10.3如果双方因此合同而进行诉讼或诉讼程序，败诉方应该承担获胜方合理的律师和其它相关的费用。

- 违约责任

11.1任何一方未能履行本合同规定的条款，另一方有权依法提前解除本合同，追究责任方的违约责任，造成的损失由责任方承担。

11.2因乙方的重大过错，导致甲方无法正常使用设备，并造成了实际损失，乙方应赔偿甲方所有经济损失。

11.3乙方应按照合同约定提供维保服务，如乙方未能及时提供服务，并在收到甲方的书面警告后不在指定的时间内改正，甲方有权雇用第三方提供服务，并有权从任何应付给乙方的款项中扣除所发生的费用加上合同总金额20%的违约金，或作为债务从乙方处追回。

11.4乙方应加强工作人员的管理,禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

- 争议和仲裁

12.1因执行本合同所发生的争议，合同双方应首先友好协商解决。如果协商不能达成协议，则应将争议提交扬州市人民法院诉讼解决。如果双方因此合同进入诉讼程序，败诉方应承担胜诉方合理的律师和其它相关费用。

十三、不可抗力

13.1不可抗力包括但不限于（地震、火灾、水灾）、暴乱、战争、恐怖袭击或其它不可抗力事件而被破坏，任何一方由于不可抗力而产生的任何延误或没有履行合同的，应及时向对方通报延误或不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十四、转包或分包

14.1本合同范围的所有运维服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

14.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十五、合同附件

15.1本合同附件：

附件1：维保清单和维保范围

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，如果合同附件内容与合同正文发生抵触时，以合同正文为准。

本合同如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》执行。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院 乙方：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

（或授权签约人）：             （或授权签约人）：

日期：  年  月  日            日期：  年   月  日

廉洁合作协议

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：*************有限公司

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本合同的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲乙双方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得对外泄露涉及业务或个人的隐私数据，不得违规提供医疗机构内未公开的数据、患者用药化验检查诊疗等信息。

三、甲乙双方工作人员应当保持与合作方的正常业务交往，不得以任何形式向合作方索要和收受个人回扣等好处费，不得接受合作方或其关联机构的礼金、有价证券和贵重物品。

四、甲乙双方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请、旅游、学习、考察、健身、娱乐活动等，不以讲课费、顾问费、咨询费、课题费等名义牟取高额利益，不违规在对方机构等兼（任）职并取酬，不利用职权为本人及特定关系人经商办企业提供便利条件。

五、甲乙双方工作人员不得要求或者接受合作方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。不得接受合作方工作人员介绍的家属、亲友等关系人从事与合同相关的业务。

六、甲乙双方工作人员不在交往中发生违背公序良俗行为，不通过合作方机构或关联机构支付或报销应当由本人支付的费用，不接受合作方提供的学术论文发表、个人关系疏通、工作生活照护等便利，不在医药产品院内推荐、采购、使用、管理等环节中接受不当利益，不通过编造学术讲课虚假理由等方式收受利益、收取超标准报酬、接受超规格接待等。

七、甲乙双方不得采用任何方式向对方索要、摊派或者变相摊派捐赠，不违规接受与医院采购、知识产权、科研成果、行业数据及信息等权利和主张相关的捐赠。

八、如发现工作人员有违反上述合同者，应向医院纪检部门举报（医院举报接待部门：纪委办公室：举报电话：87907263，电子邮箱：yyyjcs@126.com）。被投诉方不得找任何借口对投诉人进行报复。

九、任何一方发现对方有违反本合同或者采用不正当的手段行贿合作方工作人员等不正当竞争行为的，有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经合同双方签署后立即生效。

十一、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，从签订之日起生效。

甲方：(盖章) 扬州大学附属医院           乙方：(盖章)*********有限公司

法定代表人(或授权签约人)：              法定代表人(或授权签约人)：

日期：2026年  月  日                   日期： 2026年  月  日