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[bookmark: _Toc497145839][bookmark: _Toc14936][bookmark: _Toc28271][bookmark: _Toc497145840]第一章 竞争性磋商采购邀请
江苏苏维工程管理有限公司受扬州大学附属医院的委托，就扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务实施竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。
一、采购项目名称及编号
项目名称：扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务
项目编号：YDFYSW-20260801号
二、采购项目简要说明及预算金额
项目简要说明：扬州大学附属医院西区医院投入使用近20年，外墙立面已经老化。经现场核查及专业检测，外墙整体存在大面积渗漏、基层空鼓、面层开裂、涂料及饰面脱落等质量病害，部分外立面构件、饰面层存在高空脱落风险。病害点位分布零散、覆盖范围广，不仅影响建筑外观风貌，外墙长期渗漏还导致墙体基层受潮、耐久性下降。为了保障群众、医患人身安全，维护医院正常诊疗秩序，现对该项目进行修缮排险设计采购。
最高限价：工程合同价的5.5%，报价超过最高限价作无效响应处理。
设计费=工程合同金额（扣除暂列金额）*费率
设计周期：30个工作日，①合同签订后3个工作日内：设计单位完成现场全面踏勘、资料核对，与院方确认改造重点及特殊要求；②踏勘完成后7个工作日内：提交完整方案设计成果，配合院方完成方案审核、修改及定稿；③方案完成后7个工作日内：与原设计单位对接，取得原设计单位认证审核；④方案定稿后10个工作日内：提交全套施工图纸及工程概算文件；⑤根据院方及审图办意见，3个工作日内完成图纸修改、优化，直至最终定稿。
设计服务期限：成交通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止。
本项目不接受联合体参与磋商。
3、 申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；
1.2若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；
1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相应依法缓缴、免缴证明材料。）；
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件加盖供应商公章）
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件加盖供应商公章）
1.7供应商信用承诺书。（原件加盖供应商公章）
1.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件中无需提供证明材料）。
（2） 本项目的特定资格要求：
2.1供应商须具有行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级设计资质或工程设计综合甲级资质；（提供有效证书加盖供应商公章）
2.2供应商拟派项目负责人须具备一级注册建筑师注册资格，且项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料加盖供应商公章）
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
四、获取采购文件
时间：2026年8月4日起至2026年8月11日（北京时间上午9:30-11:30，下午2:30-5:30，法定节假日除外）
采购文件在“扬州大学附属医院”“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”上自行下载，供应商如确定参加磋商，请如实填写《供应商参加磋商确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：376671107@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82129116）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。《供应商参加磋商确认函》格式详见“采购文件第六章响应文件格式”。本次采购文件报名费200元/份，递交响应文件时缴纳，售后不退。
如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。上述材料不全或不符合要求者，报名不予受理。未报名（未购买磋商文件）者、超过时限者不得前来磋商。
五、磋商响应文件接收截止时间和地点
（一）响应文件接收开始时间：2026年8月18日上午9:00（北京时间）
（二）响应文件接收截止时间：2026年8月18日上午9:30（北京时间），逾期送达将作无效响应处理。
（三）响应文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼开标四室（扬州市翠岗路48号）。
六、磋商响应文件开启信息
（一）响应文件开启时间：2026年8月18日上午9:30（北京时间）
（二）响应文件开启地点：江苏苏维工程管理有限公司评标室（扬州市翠岗路48号）。
（三）磋商地点：江苏苏维工程管理有限公司评标室（扬州市翠岗路48号）。
七、本次磋商响应文件制作份数要求
响应文件份数：纸质版一式五份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份【一般应为U盘形式，含完整磋商响应文件的电子版（PDF格式盖章版），随纸质正本文件一并提交】。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
八、本次磋商保证金要求
本次磋商不收取磋商保证金
九、其他说明事项：
（一）集中考察或召开答疑会：供应商自行踏勘现场。
（二）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。
（三）公告期限：自磋商公告在 “扬州大学附属医院”“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”网站发布之日起3个工作日。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院”“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”网站发布的信息或更正公告。
（四）为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
（五）本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
（六）供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
十、本次磋商采购联系事项
（一）采购单位信息：
名称：扬州大学附属医院
联系人：张老师
电话：0514-82099552
地址：扬州市邗江中路368号
（二）采购代理机构信息：
名  称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市翠岗路48号
联系人：陈秋萍
[bookmark: _Toc22962]电　话：0514-82129116
江苏苏维工程管理有限公司
2026年8月4日
[bookmark: _Toc5214]
第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
[bookmark: OLE_LINK69]一、总则
1.适用范围
1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于此项目。
2.项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.合格的磋商供应商
3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。
3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
4.参加磋商费用
4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏苏维工程管理有限公司（以下简称代理机构）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 标书工本费200元，递交响应文件时缴纳，售后不退。
4.3本次采购由成交单位在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。
	服务项目名称
	100万以下
	100万以上
	代理服务费最高限价

	
	（单位：元）
	（折扣）
	（单位：元）

	采购代理
	2000
	18%
	10000


基准费率表
	中标（成交）金额（万元）
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％


（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
开户账号：1108020819100000612
4.4专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行。
5.磋商文件的约束力
供应商一旦获取本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]6.磋商文件的询问及修改
任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州大学附属医院”“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”网站上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
7.磋商文件的解释
本磋商文件由代理机构负责解释。
[bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc462564072]二、磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc61149561][bookmark: _Toc513029223][bookmark: _Toc14577361]1.磋商响应文件份数和签署
1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。
响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。
[bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc462564073]2.响应文件编制要求
2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc61149557]3.参加磋商供应商资格的文件证明
[bookmark: _Hlt26668999]3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。
[bookmark: _Hlt26670373]4.磋商响应报价表
4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
4.2标的物
详见第四章项目需求。
4.3有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
4.4其它费用处理
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。
4.5报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Toc513029221][bookmark: _Toc61149559][bookmark: _Toc14577359]5.项目需求响应方案
5.1提供为完成本项目的总体实施方案。
5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。
6.磋商保证金
本项目无磋商保证金
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[bookmark: _Hlt26954856][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc61149563][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc14577363][bookmark: _Hlt26954743]1.响应文件的密封和标记
1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。 
1.2密封的响应文件应：
（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；
（2）注明参加磋商项目名称、项目编号及参加的分包号（如有）；
（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。
1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。
[bookmark: _Hlt26670496][bookmark: _Hlt26954864][bookmark: _Hlt26954752][bookmark: _Hlt26954858][bookmark: _Hlt26670523][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc14577364][bookmark: _Toc61149564]2.响应文件开启时间
2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。
2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。
[bookmark: _Hlt26954860][bookmark: _Toc14577365][bookmark: _Toc61149565][bookmark: _Toc513029227]3.迟交的响应文件
3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。
[bookmark: _Hlt26954754][bookmark: _Hlt26954862][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc14577366][bookmark: _Toc61149566][bookmark: _Hlt26670588]4.响应文件的修改和撤回
4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。
4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。
4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
5.磋商响应有效期
5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、磋商与评审
1.磋商仪式
1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。
2.磋商小组
2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
2.2 磋商小组由评审专家组成，且人员构成符合有关规定。
3.磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4.评审过程的澄清、说明和更正
4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形
（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）供应商在报价时采用选择性报价；
（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；
（4）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
（5）其他法律法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。
6.异常低价投标（响应）审查
6.1评标过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
6.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]7.磋商程序及评审方法和标准
7.1磋商程序
7.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
7.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
7.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
7.2 评审方法和标准
7.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
7.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
7.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本磋商文件第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。	
五、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定成交单位
1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第7.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，代理机构将在“扬州大学附属医院”“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订合同；
（7）将合同转包；
（8）法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
2.质疑处理
2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
2.1.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.2质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。
2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，不接受无快递运单号的快递。质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
2.4.1质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.4.2质疑项目的名称、编号；
2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4.4事实依据；
2.4.5必要的法律依据；
2.4.6提出质疑的日期。
质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn
2.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
2.9诚实信用
2.9.1 供应商之间不得相互串通投标（响应）报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
2.9.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
2.9.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
2.9.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
2.9.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
六、合同签订相关事项
1.签订合同
1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则视为放弃，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交工程或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.履约保证金：无
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第1部分 合同协议书
发包人（全称）：扬州大学附属医院
设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1.工程名称：扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务
2.工程地点：扬州市邗江中路368号
3.招标范围：本次设计范围为扬州大学附属医院西区医院所有存在病害的建筑外立面区域，严格对应检测报告立面图标注的全部病害点位，主要分为安全防护系统设计、外立面病害修缮设计两大核心板块，具体内容如下：
3.1高风险区域安全防护通道设计（核心重点）
针对检测报告明确的存在饰面、构件脱落风险的外立面区域，对应下方医院主出入口、人行主通道、门诊入口、住院部出入口、患者集散区域等人员密集通行路段，开展专项安全防护设计：
3.1.1.结合病害点位高度、范围、坠落风险等级，科学规划防护通道的位置、长度、宽度、高度，确保完全覆盖风险区域下方所有通行范围，无防护盲区。
3.1.2.防护通道结构设计安全稳固，满足高空坠物冲击荷载要求，材质选用坚固、阻燃、耐候、防尘降噪材料，适配医院环境，通道整体规整美观，不破坏医院整体景观。
3.1.3.优化防护通道细节设计，兼顾通行便利性、无障碍通行要求，适配患者轮椅、担架通行，设置安全警示标识、夜间照明设施，满足24小时安全通行需求。
3.1.4.明确防护通道搭设、拆除工艺及临时防护配套方案，兼顾施工期间安全防护与后期永久隐患治理的衔接。
3.2外立面病害分区、分级修缮设计
依据检测报告病害分类，对所有渗漏、空鼓、开裂、脱落、基层破损区域分区制定专项修缮工艺，做到“一处一方案、病害全覆盖”：
3.2.1.外墙空鼓、脱落破损区域修缮
对检测确认的基层空鼓、面层起壳、局部脱落区域，设计精准剔除、基层加固、找平修复方案。明确空鼓基层铲除范围、基层清理标准、界面处理工艺、加固找平材料及施工厚度，杜绝二次空鼓脱落；对局部破损严重、基层粉化区域，制定基层补强、挂网防裂、分层修复方案，确保基层坚实稳定。
3.2.2.外墙开裂病害修缮
区分细微龟裂、结构性裂缝、贯通裂缝不同类型，针对性设计修缮方案：细微面层裂缝采用弹性抗裂砂浆、柔性涂料封闭修复；宽度较大的结构性裂缝，设计开槽、嵌缝、抗裂补强、防水封闭全套工艺，阻断裂缝延伸，解决裂缝渗水隐患。
3.2.3.外墙渗漏区域专项治理
针对外墙渗水点位、雨水渗漏通道、窗边渗漏、分格缝渗漏、墙体毛细渗水等不同渗漏成因，精准设计防水修缮方案。重点优化外墙分格缝、门窗洞口、外立面构件交接处、穿墙孔洞等易渗漏节点的防水构造，完善外墙整体防水体系，彻底根治外墙渗漏问题，杜绝室内返潮、墙面发霉、墙体腐蚀等次生问题。
3.2.4.外立面整体面层修复
病害修缮完成后，确保修缮区域与原有外立面材质、色泽、平整度、分格样式高度统一，整体立面整洁统一、无明显色差、无修补痕迹。
3.3节点深化与配套优化设计
3.3.1.对门窗洞口、外墙阴阳角、分格缝、挑檐、空调机位、外立面构件交接等关键节点进行深化设计，出具节点大样图，明确防水、防裂、加固专项工艺。
3.3.2.结合医院建筑原有风貌，优化外立面修缮细节，杜绝修缮后出现局部突兀、风格不符问题，保障建筑整体美观性。
3.3.3.统筹施工现场临时排水、防尘、降噪、成品保护设计，适配医院正常诊疗秩序。
3.4工程建安估算：323.84 万元。
4.工程进度安排：30个工作日，①合同签订后3个工作日内：设计单位完成现场全面踏勘、资料核对，与院方确认改造重点及特殊要求；②踏勘完成后7个工作日内：提交完整方案设计成果，配合院方完成方案审核、修改及定稿；③方案完成后7个工作日内：与原设计单位对接，取得原设计单位认证审核；④方案定稿后10个工作日内：提交全套施工图纸及工程概算文件；⑤根据院方及审图办意见，3个工作日内完成图纸修改、优化，直至最终定稿。
设计服务期限：成交通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止。
2、 工程设计范围、阶段与服务内容
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
3、 工程设计周期
计划开始设计日期：2026年 月 日。
计划完成设计日期：2026年 月 日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
4、 合同价格形式与签约合同价
1． 合同价格形式：固定费率
2． 签约合同价为：设计费结算计算基础为项目施工合同价（扣除暂列金额）×       （中标费率），即设计费=工程合同金额（扣除暂列金额）*成交费率。
5、 发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：
设计人项目负责人：
6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1) 专用合同条款及其附件；
(2) 通用合同条款；
(3) 成交通知书（如果有）；
(4) 磋商响应函及其附录（如果有）；
(5) 发包人要求；
(6) 技术标准；
(7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
(8) 其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
7、 承诺
1． 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2． 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
8、 词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
9、 签订地点
本合同在 江苏省扬州市邗江中路368号签订。
补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
合同生效
本合同自 双方签字、盖章之日 生效。
合同份数
本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。

	发包人：（盖单位章）
	承包人：（盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	地址：
	地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订日期：2026年   月   日




第2部分 通用合同条款
（执行GF—2015—0210通用合同条款）






















第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.8其他合同文件包括：
(1) 合同协议书；
(2) 成交通知书；
(3) 招标文件及相关澄清或补充文件；
(4) 专用条款；
(5) 通用条款；
(6) 磋商响应函及其附件；
(7) 标准规范及有关技术文件；
(8) 其他合同文件。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家标准、行业标准、行业指南标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书⑵成交通知书⑶招标文件及相关澄清或补充文件⑷专用条款⑸通用条款⑹投标书及其附件⑺标准规范及有关技术文件⑻其他合同文件等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：；
设计人接收文件的地点：；
设计人指定的接收人为：；
设计人指定的联系电话及传真号码：；
设计人指定的电子邮箱：。
1.8 保密
保密期限：执行通用条款  。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务：执行通用条款。
2.2 发包人代表
发包人代表
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督项目负责人及设计人员执行合同情况以及设计进度管理、合同管理、信息管理和协调工作等。
发包人更换发包人代表的，应当提前  2   天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在 3 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：
（1）设计人应当制定设计的质量、进度等总目标，负责技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作。
（2）设计人应当根据技术项目情况、发包人要求、政府部门管理规定和设计工作进展，有针对性地提出相应改进意见，并采取有效措施进行监督。
（3）设计人应当按照国家、行业和地方相关的规范、标准、规程等工作及其成果进行验收评定。
（4）在任何情况下，凡涉及包括但不限于设计文件、重大技术方案等问题，设计人应及时提出书面审核意见上报发包人。
（5）设计人的工作人员在设计服务期间不得向他人索取额外的报酬，不得从第三方获得任何奖金、加班费、实物，不得参与第三方的任何经济活动。
（6）在本合同期内及合同终止后，未征得发包人同意，设计人不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。
（7）设计人应在限额目标内进行优化设计，在满足功能要求的前提下，尽可能降低工程投资。
（8）设计人交付设计资料及文件后，应根据发包人要求组织项目组成员按规定参加有关的设计审查（包括但不限于方案设计、初步设计等评审以及发包人组织或要求的各项专业审查、专项审查、专题审查、专家审查、变更审查、优化设计等），设计人自行承担包括但不限于为完成本项目设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费用，包含上述评审和审查会的会务及专家审查等相关费用，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整和补充，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人、施工图设计单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：；
执业资格及等级：；
注册证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
设计人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为项目负责人全面负责本项目设计的技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，根据设计人授权对本项目合同的全面履行 。
对于本项目的重要专题会议（以发包人书面通知为准），项目负责人必须按照发包人要求到场参加。否则发包人有权每次扣除设计合同价的 1% 。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前5天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意更换项目负责人或项目负责人不能胜任此项目工作而导致发包人要求更换项目负责人的或设计项目负责人未实质性履约的，设计人支付违约金10万元，由发包人从合同中扣除。对于项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后3 天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在3天内进行更换，且更换的项目负责人各方面条件均不得低于原成交项目负责人，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。如新任命的项目负责人不能及时安排现场负责后续服务工程，每延误一天，应按2000元/每天减收该项目应收的设计费。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：执行通用条款。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：执行通用条款
主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款
允许分包的专业工程包括：      /
其他关于分包的约定：    /
3.4.2 设计分包的确定
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    /  
3.4.4 分包工程设计费支付方式：         /   
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：/。 
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：执行通用条款
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 执行相关规范
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：  详见设计任务书及通用条款
5.3.5 工程的合理使用寿命年限： 执行通用条款
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：30个工作日，①合同签订后3个工作日内：设计单位完成现场全面踏勘、资料核对，与院方确认改造重点及特殊要求；②踏勘完成后7个工作日内：提交完整方案设计成果，配合院方完成方案审核、修改及定稿；③方案完成后7个工作日内：与原设计单位对接，取得原设计单位认证审核；④方案定稿后10个工作日内：提交全套施工图纸及工程概算文件；⑤根据院方及审图办意见，3个工作日内完成图纸修改、优化，直至最终定稿。设计服务期限：成交通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止；
6.1.2工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内，完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：因发包人原因未按计划开始设计日期设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后2天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在2天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无奖励  。
7.工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交的具体形式为：设计人按发包人的要求及规定的时间内，将电子版(CAD)设计文件发送到发包人邮箱，并将经签字、盖章符合审查和使用条件的书面版设计文件递交发包人。设计人应无条件根据发包人的时间节点要求出具相关设计文件，并根据政府、相关部门及发包人的审查意见和要求做调整与补充。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30 天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在3天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：按照发包人要求执行，并由设计人承担会议和专家审查费用。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： / 
9.2 设计人应当在交付设计文件并经审查合格后，在进场施工前、施工过程中及竣工验收阶段  提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.1合同价格形式
固定费率，设计费=工程合同金额（扣除暂列金额）*     %（费率）
10.2 合同价款支付
完成全部设计文件，提交效果图、全套施工蓝图及设计概算，并经招标人审查合格和审图办审查合格，工程开工完成技术交底后付至工程设计费的60%；工程竣工验收合格后付清设计费余款（不计息）。支付时设计人需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票。设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。

注：如因甲方原因未实施此项目，且乙方已完成全部设计成果和设计图纸，经招标人审查同意后，按预算编制总价乘以费率取费，付至工程设计费的50%。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，设计人应按发包人要求修改调整到位，费用包含在签约合同价中，不另计。
11.3 如果由于发包人合理要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作增加或减少，费用包含在签约合同价中、不调整。
11.4 如果由于设计人设计缺陷造成的设计变更，发包人不支付任何费用，造成工程工期变化及造价提高的设计，设计人需支付工程损失等额赔偿。
11.5 设计人应于认为有理由提出延长设计周期的要求事项发生后2天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后  5  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5  天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同（因设计人违约除外），发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付该阶段设计费，但不超过该阶段设计费的80%。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/ 
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：
(1) 设计人提供的设计文件未能通过上级及有关审批部门的审查，发包人有权不按规定支付设计费，直至设计人的设计文件通过审查为止。
(2) 设计人未按招标文件规定，及时安排现场设计代表负责后续服务工作，每延误一天，应按2000元/每天减收该项目应收的设计费；
(3) 在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意随意更换现场设计代表，或现场设计代表不能胜任此项工作而导致发包人要求更换现场设计代表的，设计人须支付违约金，更换现场设计代表扣违约金5万元，由发包人从合同款中扣除。
(4) 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付合同价的100%（因发包人违约除外）。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本项目设计资料及文件和设计进度及成果规定的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的5%，逾期超过20天以上时，设计人除支付违约金外，发包人有权解除合同，并不支付该阶段设计费，并且书面通知设计人。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接经济实际损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，金额为不少于造成现场返工直接损失的费用。
设计人应根据国家规定购买工程设计单项责任险。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，并对设计人处以合同价5%的违约处罚。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。
16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。
（7）由于政策或企业等相关原因，造成项目停止实施。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为75天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。
评审所发生的费用承担方式：  /  。
其他事项的约定：  /  。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：  /  。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
(1) 向扬州仲裁委员会申请仲裁；
(2) 向工程所在地人民法院起诉。
18. 其他


第四部分 工程设计廉政责任书
工程项目名称：扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务
工程项目地址：扬州市邗江区邗江中路368号
建设单位（发包人）：扬州大学附属医院 
设计单位（设计人）： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 
第一条 发包人、设计人双方的责任 
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定： 
（二）严格执行建设工程设计合同文件，按合同办事。 
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、设计的规章制度。 
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 
第二条 发包人的责任 
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
（一）不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在设计人和相关单位报销任何应当由发包人或个人支付的费用。 
（三）不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条 设计人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一） 不准向发包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应当由对方或个人支付的费用。 
（三）不准要求、暗示或接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一） 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）设计人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

发包人单位：（盖章）               设计人单位：（盖章）
法定代表人：                       法定代表人：
地址：                             地址：
电话：                             电话：
YDFYSW-20260702号                                                          江苏苏维工程管理有限公司

年    月    日                     年    月     日
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附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容

	序号
	分项目名称
	规模
	设计阶段及内容
	备注

	
	
	面积（m2）
	方案深化设计
	初步设计
	施工图设计
	

	1
	西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目
	约44371.6
	
	
	√
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


说明：














附件 2：
发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	有关内容及要求
	提交日期

	1
	设计任务书
	1
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：发包人应当确保其提供的设计任务书及其它文件与政府审批文件相一致。 若发包人在上述文件中或发包人在项目进展过程中对设计人工作提出的任务要求可能与政府审批文件要求不一致时，设计人事前应特别提出。
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附件 3：
设计人向发包人交付的设计资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数

	1
	方案本文
	6套

	2
	施工图纸
	6套

	3
	概算书
	6套

	4
	电子档设计文本（含全套PDF格式、CAD格式图纸、Word版说明、Excel版概算清单）
	U盘



















附件 4：
设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、设计组项目成员

	项目负责人
	
	
	
	

	专业负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







附件5：
设计进度






第4章 [bookmark: _Toc15541]项目需求
本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。
项目属性：服务类
一、项目概况
1.项目名称：
扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务
2.项目地点：
扬州市邗江中路368号
3.项目现状：
扬州大学附属医院西区医院投入使用近20年，外墙立面已经老化。经现场核查及专业检测，外墙整体存在大面积渗漏、基层空鼓、面层开裂、涂料及饰面脱落等质量病害，部分外立面构件、饰面层存在高空脱落风险。病害点位分布零散、覆盖范围广，不仅影响建筑外观风貌，外墙长期渗漏还导致墙体基层受潮、耐久性下降。为了保障群众、医患人身安全，维护医院正常诊疗秩序，现对该项目进行修缮排险设计采购。
4.检测依据：
本院已委托专业检测公司完成检测，出具正式《建筑外立面检测鉴定报告》（编号:ZYJD26021），报告已通过立面图、点位统计表等形式，精准标注所有渗漏、空鼓、开裂、脱落病害的具体位置、病害类型、破损程度及影响范围，本次设计需严格以该检测报告为核心基础依据。
5.项目性质：
既有建筑外立面安全隐患整治、渗漏治理、修缮工程（非新建、非整体翻新，以隐患消除、病害根治、原貌修复、安全、便于施工、合规报建为核心）。
二、设计工作依据
本次设计工作须严格遵循国家、江苏省现行相关法律法规、行业规范、技术标准及项目专项资料，主要依据包括但不限于：
《建筑结构荷载规范》（GB 50009）
《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T 235）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）
《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）
《既有建筑外墙改造技术规程》
院区所有建筑原始施工图、竣工图
《建筑外立面检测鉴定报告》（编号:ZYJD26021）
建筑防火、节能、高空作业安全、医院公共建筑专项设计规范及标准
江苏省、扬州市既有建筑改造、市容风貌、施工现场管理相关管理规定
本院现场踏勘实际情况及现场实测数据
三、设计总体目标与改造原则
本次外立面修缮改造设计围绕以下四大核心目标开展，兼顾安全、实用、便于施工，适配医院特殊使用场景：
1. 消除安全隐患：针对检测报告标注的存在脱落风险的外立面区域（3号楼高层建筑为重点排险区域），重点优化医院主要出入口、人行通道、患者等候区等人员密集区域的防护设计，设置专项安全防护通道及防护设施，杜绝高空坠物伤人风险，保障医患通行安全。新加通道、雨棚等应综合考虑美观、实用，并与院区整体建筑风格统一。
2. 根治外立面病害问题：对所有渗漏、空鼓、开裂、破损部位制定专项修缮方案，彻底解决外墙渗水、基层松动、面层破损问题，修复建筑外立面功能，提升外墙防水、抗老化性能，延长建筑外立面使用寿命。
3. 还原建筑整体风貌：修缮后外立面色彩、质感、分格样式与原建筑风格保持统一，适配医院庄重、整洁、规范的整体形象。
4. 合规报建：设计方案需进行规范的审图报建，根据我院情况，便于下一步的施工。
四、核心设计原则
1.安全优先原则：所有设计方案以安全为首要前提，优先处置高风险脱落点位，防护设施满足人流密集公共建筑安全标准，杜绝次生安全隐患。
2.精准施策原则：严格依据检测报告病害点位，分区、分级、分类设计，针对性处理不同程度的空鼓、开裂、渗漏问题，不盲目大面积翻新，节约造价。
3.耐久实用原则：选用适配医院户外环境、耐候性强、防水抗裂、防火环保的材料，施工工艺成熟稳定，满足长期使用要求，降低后期运维成本。
4.最小影响原则：充分考虑医院24小时不间断诊疗特性，设计方案需兼顾施工便利性，优化施工动线、防护布置，最大限度减少施工对门诊、住院、医技区域的噪音、扬尘、通行影响。
5.合规节能原则：设计符合建筑节能、消防、环保规范，杜绝易燃、劣质材料，修缮后外墙性能不低于原设计标准。
五、设计范围与核心设计内容
本次设计范围为扬州大学附属医院西区医院所有存在病害的建筑外立面区域，严格对应检测报告立面图标注的全部病害点位，主要分为安全防护系统设计、外立面病害修缮设计两大核心板块，具体内容如下：
（一）高风险区域安全防护通道设计（核心重点）
针对检测报告明确的存在饰面、构件脱落风险的外立面区域，对应下方医院主出入口、人行主通道、门诊入口、住院部出入口、患者集散区域等人员密集通行路段，开展专项安全防护设计：
1.结合病害点位高度、范围、坠落风险等级，科学规划防护通道的位置、长度、宽度、高度，确保完全覆盖风险区域下方所有通行范围，无防护盲区。
2.防护通道结构设计安全稳固，满足高空坠物冲击荷载要求，材质选用坚固、阻燃、耐候、防尘降噪材料，适配医院环境，通道整体规整美观，不破坏医院整体景观。
3.优化防护通道细节设计，兼顾通行便利性、无障碍通行要求，适配患者轮椅、担架通行，设置安全警示标识、夜间照明设施，满足24小时安全通行需求。
4.明确防护通道搭设、拆除工艺及临时防护配套方案，兼顾施工期间安全防护与后期永久隐患治理的衔接。
（二）外立面病害分区、分级修缮设计
依据检测报告病害分类，对所有渗漏、空鼓、开裂、脱落、基层破损区域分区制定专项修缮工艺，做到“一处一方案、病害全覆盖”：
1.外墙空鼓、脱落破损区域修缮
对检测确认的基层空鼓、面层起壳、局部脱落区域，设计精准剔除、基层加固、找平修复方案。明确空鼓基层铲除范围、基层清理标准、界面处理工艺、加固找平材料及施工厚度，杜绝二次空鼓脱落；对局部破损严重、基层粉化区域，制定基层补强、挂网防裂、分层修复方案，确保基层坚实稳定。
2.外墙开裂病害修缮
区分细微龟裂、结构性裂缝、贯通裂缝不同类型，针对性设计修缮方案：细微面层裂缝采用弹性抗裂砂浆、柔性涂料封闭修复；宽度较大的结构性裂缝，设计开槽、嵌缝、抗裂补强、防水封闭全套工艺，阻断裂缝延伸，解决裂缝渗水隐患。
3.外墙渗漏区域专项治理
针对外墙渗水点位、雨水渗漏通道、窗边渗漏、分格缝渗漏、墙体毛细渗水等不同渗漏成因，精准设计防水修缮方案。重点优化外墙分格缝、门窗洞口、外立面构件交接处、穿墙孔洞等易渗漏节点的防水构造，完善外墙整体防水体系，彻底根治外墙渗漏问题，杜绝室内返潮、墙面发霉、墙体腐蚀等次生问题。
4.外立面整体面层修复
病害修缮完成后，确保修缮区域与原有外立面材质、色泽、平整度、分格样式高度统一，整体立面整洁统一、无明显色差、无修补痕迹。
（三）节点深化与配套优化设计
1.对门窗洞口、外墙阴阳角、分格缝、挑檐、空调机位、外立面构件交接等关键节点进行深化设计，出具节点大样图，明确防水、防裂、加固专项工艺。
2.结合医院建筑原有风貌，优化外立面修缮细节，杜绝修缮后出现局部突兀、风格不符问题，保障建筑整体美观性。
3.统筹施工现场临时排水、防尘、降噪、成品保护设计，适配医院正常诊疗秩序。
六、设计成果深度与交付要求
设计单位需严格按照建筑修缮改造工程设计深度要求，完成方案设计、施工图设计、概算编制、技术交底全流程工作，所有成果需贴合医院实际需求，可直接用于施工招标、现场施工及工程验收，具体交付内容如下：
（一）方案设计阶段成果
1.项目设计总说明：包含项目概况、设计依据、改造原则、总体改造思路、分区修缮方案、安全防护设计说明、材料选型说明、施工重难点分析、工期及施工影响管控措施。
2.外立面病害分区改造平面图、立面图：对照检测报告，精准标注改造范围、病害分类、修缮工艺分区、安全防护通道布置位置及尺寸。
3.核心区域改造效果图：包含出入口防护通道效果图、重点病害区域修缮前后对比效果图、整体外立面修缮效果图，确保直观呈现改造效果。
4.主要材料选型清单：明确所有修缮材料、防护材料的品牌档次、规格、参数、颜色、防火等级、耐候性能等核心指标，优先选用医用级环保、无异味、高耐久材料。
（二）施工图设计阶段成果（深度满足施工及验收标准）
1.全套修缮施工图纸：包含总平面图、外立面分区修缮施工图、安全防护通道专项施工图、各节点大样详图、基层处理、防水、抗裂、面层施工专项图纸。
2.图纸需精准标注尺寸、工艺做法、材料参数、施工厚度、分格标准、防水等级等所有施工所需技术参数，做到图纸完整、标注清晰、无遗漏、无矛盾，可直接指导现场施工。
3.专项安全设计说明：明确高空作业防护、坠物防护、施工现场安全管控、医患通行安全保障等专项设计要求。
（三）概算文件
依据施工图纸、现行江苏省建设工程计价规范、市场材料价格，编制完整的工程概算书，包含分部分项工程明细、材料价格、人工、机械、措施费、规费、税金等全部费用，概算精准贴合设计方案，无漏项、无错项，满足项目立项、招标及造价管控要求。
（四）成果交付份数与格式
1.纸质文件：方案文本、施工图纸、概算书各6套（加盖设计资质章、注册建筑师章）；
2.电子文件：全套PDF格式、CAD格式图纸、Word版说明、Excel版概算清单，刻录光盘或U盘交付，文件完整可编辑、可打印。
七、设计进度要求
30个工作日，①合同签订后3个工作日内：设计单位完成现场全面踏勘、资料核对，与院方确认改造重点及特殊要求；②踏勘完成后7个工作日内：提交完整方案设计成果，配合院方完成方案审核、修改及定稿；③方案完成后7个工作日内：与原设计单位对接，取得原设计单位认证审核；④方案定稿后10个工作日内：提交全套施工图纸及工程概算文件；⑤根据院方及审图办意见，3个工作日内完成图纸修改、优化，直至最终定稿。设计服务期限：成交通知书签发起至项目取得竣工验收合格证书止。
八、设计服务与配合要求
1.全程技术配合：设计单位需指派固定项目负责人及专业设计师全程对接，响应院方各类技术咨询，及时解答图纸疑问。
2.招标配合服务：配合院方完成工程招标工作，提供招标所需的图纸、概算、技术参数等全部资料，答疑供应商技术疑问。
3.施工现场服务：施工期间按需到场进行技术交底、图纸会审、现场指导，针对现场突发病害、施工问题及时出具优化调整方案，确保设计方案落地。
4.变更及验收配合：负责工程设计变更、签证审核，全程配合工程隐蔽验收、竣工验收、竣工资料归档工作，出具相关设计说明及验收资料。
5.质保配合：工程质保期内，因设计原因导致的外立面渗漏、开裂、脱落等问题，设计单位需无偿提供技术整改方案及全程技术指导。
九、设计质量与责任要求
1.设计成果必须严格符合国家、行业、地方现行规范及本任务书要求，无设计缺陷、无违规设计、无图纸错漏，确保方案安全、合理、经济、可行。
2.设计单位对设计成果的安全性、合规性、完整性、准确性全权负责，因设计失误、方案不合理、图纸错漏导致的工程返工、质量问题、安全隐患、经济损失，由设计单位承担全部责任。
3.设计方案需充分结合医院诊疗特性，严格控制施工影响，不得出现影响医院正常运营、医患安全的设计内容。
4.严禁擅自更改检测报告确认的病害处置范围，严禁随意缩减安全防护、病害治理工艺标准，如需优化调整，必须提前书面征得院方同意。
十、其他专项要求
1.本项目为修缮改造工程，设计需坚持“因地制宜、精准修缮、严控造价”原则，在满足安全、质量、耐久的前提下，优化方案、控制投资，杜绝过度设计。
2.所有选用材料必须环保、无异味、防火达标、耐候性强，适配医院室内外环境，不得使用劣质、易燃、易老化、有异味的材料。
3.设计单位需充分考量医院24小时运营特点，在设计文件中明确施工时序、降噪、防尘、人流管控等优化建议，最大限度降低施工对诊疗工作的影响。
4.本任务书为本次设计工作的核心依据，设计单位提交的所有成果均视为已认可本任务书全部要求，若成果不符合本任务书规定，设计单位需无偿修改完善直至达标。
5.工程修缮排险总价控制在323.84万元以内。
十一、其他要求
1.本项目响应报价应包括供应商为完成本项目规定工作所需要的全部费用，包括设计、咨询、人员工资、成本、税金、利润等，并考虑了应由成交人承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行合同有关的费用。
2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
3.结算方式：固定费率
4.最高限价：工程合同价的5.5%，报价超过最高限价作无效响应处理。
设计费=工程合同金额（扣除暂列金额）*成交费率
5.付款方式：完成全部设计文件，提交效果图、全套施工蓝图及设计概算，并经招标人审查合格和审图办审查合格，工程开工完成技术交底后付至工程设计费的60%；工程竣工验收合格后付清设计费余款（不计息）。支付时设计人需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票。设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。
注：如因甲方原因未实施此项目，且乙方已完成全部设计成果和设计图纸，经招标人审查同意后付至工程设计费的50%。
6.成交人提供的服务均应符合国家通用标准以及设计规范要求。涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交人承担。
7.所有设计成果的知识产权归采购人与设计单位共有。
8.未成交单位无设计成果补偿费。
9.严格履行保密义务，对项目中披露的信息进行严格保密，不得将所接受的保密信息出于任何目的直接或间接以任何形式向双方以外的任何个人、商号、公司、组织或机构泄露。


[bookmark: _Toc7715][bookmark: _Toc497145843]
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第五章 评审方法和评审标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
二、评分标准
	[bookmark: _Toc497145844]评审项
	评分标准

	价格
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%（结果保留两位小数）
磋商评审时出现异常低价时应启动异常低价审查。具体详见本章第三条。

	设计方案
（25分）
	1、对招标项目的理解和总体设计思路（满分5分）：充分理解项目背景和内容，总体设计思路清晰，内容全面，适合项目需求，对供应商的总体服务方案的完整性、详细程度、合理性及可行性进行评审。
对本项目功能、特点等理解、总体设计思路等方面清晰得5分；
对本项目功能、特点等理解、总体设计思路等方面一般得3分；
对本项目功能、特点等理解、总体设计思路等方面较差得1分；
无相关内容不得分。
2、本设计工作的重点、难点和控制点分析，以及相应对策和处理措施（满分5分）：高风险区域安全防护通道设计与外立面病害分区、分级修缮设计两部分核心内容完整性、科学性、规范性进行评审。
设计工作重点、难点分析全面、准确，针对性强，满足审图规范，处理措施得当得5分；
设计工作重点、难点分析较全面、准确，处理措施一般得3分；
设计工作重点、难点分析片面，处理措施较差得1分；
无相关内容不得分。
3、本设计工作的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施（满分5分）：设计质量保证措施全面，细致，质量体系健全，工作程序清晰，安排科学，保证措施有力。
针对本项目提出具体并有效的质量、进度、安全保证措施得5分；
针对本项目提出了质量、进度、安全保证措施，但保证措施一般得3分；
针对本项目提出了质量、进度、安全保证措施，但保证措施较差得1分；
无相关内容不得分。
4、后续服务的安排及保证措施后续服务的安排及保证措施（满分5分）：后续服务保证措施全面，细致，保证措施有力。
针对本项目提出具体并有效的后续服务的安排及保证措施后续服务的安排及保证措施得5分；
后续服务的安排及保证措施后续服务的安排及保证措施一般得3分；
后续服务的安排及保证措施后续服务的安排及保证措施较差得1分；
5、造价概算及限额设计措施合理性（满分5分）：概算资料是否证齐全、总造价是否满足要求，编制的概算是否经济合理；对该项目提出切实可行的限额设计的实施方案，要求科学严谨、切实可行。
概算措施全面，细致，合理，方案科学，对效率、成本、质量控制保证措施有力得5分；
概算措施体系较为完善，明确，对效率、成本、质量有一定改善，具有一定可行性得3分；
概算措施不全面，编制和措施的可行性和操作性一般得1分；
无相关内容不得分。

	述标
(12分)
	供应商授权代表或拟派项目负责人对本项目中涉及高风险区域安全防护通道设计以及外立面病害分区、分级修缮设计两部分设计方案（含设计概算）进行述标，述标形式包括但不限于视频短片、PPT或图文展示等，评委根据现场述标材料进行综合评审，总时长10分钟。
述标内容清晰，目标明确，科学、合理、完善、完全符合项目设计标准及医院特殊场景要求的得12分；
述标内容研究到位，针对性强，满足项目主要设计标准与医院使用需求的得9分；
述标内容研究基本到位，针对性较强，基本符合项目设计要求的得6分；
述标内容研究一般，针对性一般，勉强满足基础设计要求的得3分；
未进行展示述标或不参加述标，不得分。
注：述标材料以 U 盘为存储载体，与响应文件一并密封递交。现场述标以 U 盘内资料内容为准，述标材料属于响应文件组成部分，递交后不予退还。

	项目组成员
（15分）
	项目负责人：（满分3分）
具有高级职称的得1.5分；具有正高级职称的得3分；最高得3分。
（职称按最高等级计算）
注：提供人员的职称证书，复印件加盖供应商公章，材料提供不全不得分。

	
	其他主要设计人员（不含项目负责人）：（满分12分）
1、建筑专业负责人：具有一级注册建筑师且具有正高级职称的得3分，此项最高分3分。
2、结构专业负责人：具有一级注册结构工程师且具有正高级职称的得3分，此项最高分3分。
3、给排水专业负责人：具有注册公用设备工程师(给水排水)且具有正高级职称的得2分，此项最高分2分。
4、电气专业负责人：具有注册电气工程师（供配电）且具有正高级职称的得2分，此项最高分2分。
5、造价专业负责人：具有一级注册造价工程师（土建专业）且具有正高级职称的得2分，此项最高分2分。
注：上述人员个人具有多个注册资格证书按1个执业资格计算，职称按最高等级计算，不重复计分。提供人员的注册执业证书、职称证书及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料，复印件加盖供应商公章，材料提供不全不得分。

	企业实力
（8分）
	供应商自2023年1月1日年以来，完成的类似工程设计项目获得获得省级及以上行业行政主管部门奖项的有1个得2分，最多得8分。同一项目不得重复计算，以最高奖项为准。注：以获奖证书为准，证书上应明确反应供应商名称及项目名称，提供相关证书复印件加盖供应商公章。

	业绩
(10分)
	供应商自2023年1月1日以来（以设计合同签订时间为准）承担过类似工程设计业绩的，每有一个得2分，最高得10分。
注：以上业绩均须提供合同复印件加盖供应商公章，未按要求提供、提供不全或提供证明材料不清晰无法辨认的不得分。

	合    计：100分


三、磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
[bookmark: _Toc8422]异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

[bookmark: _Toc41]第六章 竞争性磋商响应文件格式


竞争性磋商响应文件

（正本或副本）



项目名称：
项目编号：
磋商供应商名称：               
磋商供应商地址：
日期：



说明：
对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	




响应文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表
二、资信证明文件
三、磋商响应函
四、资格声明
五、磋商响应报价表
六、响应偏离表
七、人员一览表
八、其他
九、主要标的信息










一、资格性和符合性检查响应对照表
磋商供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	磋商文件中的其他实质性要求
	
	













二、资信证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；
1.2若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；
1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相应依法缓缴、免缴证明材料。）；
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件加盖供应商公章）
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件加盖供应商公章）
1.7供应商信用承诺书。（原件加盖供应商公章）
1.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件中无需提供证明材料）。
（3） 本项目的特定资格要求：
2.1供应商须具有行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级设计资质或工程设计综合甲级资质；（提供有效证书加盖供应商公章）
2.2供应商拟派项目负责人须具备一级注册建筑师注册资格，且项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料加盖供应商公章）
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
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法人授权书
本授权书声明：    （供应商名称） 授权    （被授权人的姓名）    为我方就 号    （项目编号、项目名称）  采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

	单位名称（公章）：
	

	法定代表人（签字或盖章）：
	

	身份证号码：
	

	被授权人（签字或盖章）：
	

	身份证号码：
	

	日期：
	年    月    日



法定代表人身份证正反面复印件、被授权人身份证正反面复印件：
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日





参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
 
承诺单位（公章）：
          年  月  日
三、磋商响应函
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方___（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务/工程。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：


地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户：
法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：     联系电话：
磋商供应商全称（盖章）：
日 期：________年____月____日

四、资格声明
1.名称及其它情况：
（1）供应商名称：
（2）地址：	邮编：
电话：                                 传真：
（3）成立和/或注册日期：
（4）法定代表人：
（5）实收资本：
（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）
<1> 固定资产：
<2> 流动资金：
<3> 长期负债：
<4> 短期负债：
2.近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：
	甲方名称、联系人、联系方式
	项   目   名   称

	
	

	
	


3.近三年的营业额： 
	年    份
	国    内（万元）
	出    口（万元）
	总    额（万元）

	    年
	
	
	

	    年
	
	
	

	    年
	
	
	


4.本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州采购市场。
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
磋商供应商全称（盖章）：
日期：    年   月    日
（注：资格声明为格式文件，实质性内容请勿修改，否则将导致响应文件无效）


五、磋商响应报价表
项目名称：
项目编号：
本次为首次报价
	项目名称
	第一轮报价

	扬州大学附属医院西区医院外墙立面安全隐患排除及维修项目设计服务
	费率：            %


	备注
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
磋商供应商全称（盖章）：
日期：    年   月    日

备注：
1.磋商响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2.此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。




六、响应偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	磋商要求
	响应承诺
	偏离
	说明

	
	合同履行期限
	
	
	
	

	
	服务地点
	
	
	
	

	
	服务要求
	
	
	
	

	
	服务标准
	
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	
	

	
	……    
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
磋商供应商全称（盖章）：
日   期：  年   月  日

备注：
1.供应商应按照磋商文件中要求的技术要求指标逐项、详细、真实的填写。行数不够可以添加，有具体参数的应填写详细参数，否则该响应文件可能被拒绝。



七、人员一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	岗位
	身份证号码
	年龄
	性别
	专业
	职称
	证书及编号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
磋商供应商全称（盖章）：
日   期：  年   月  日
八、其他
（供应商根据评分标准自行编制）



九、主要标的信息
（成交后将公示）
[bookmark: _GoBack]磋商供应商全称（盖章）：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：






供应商参加磋商确认函
江苏苏维工程管理有限公司：
本单位将参加贵公司于2026年      月       日开标的采购编号YDFYSW-20260801号（项目名称）               项目的磋商。本单位已在自行获取磋商文件，特发此函确认。
　　　　　　                       　             （单位公章）
　　　　　　　　　　　　                  年  月   日
附：
[bookmark: _Toc28635]供应商联系表
	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	


备注：1、请准备参与本项目磋商的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至代理机构（邮箱：376671107@qq.com，电话：0514-82129116）。
2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。
image1.png




