YDFYHC2026015

扬州大学附属医院医用耗材

公开遴选公告

（2026年9月1日）

- 项目名称：

| 新增耗材（试剂）清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 申请科室 | 产品名称 （通用名） |  |  |  | 规格型号 （参考） |  | 耗材（试剂）功能需求及性能参数 |  |  |  | 预估年使用量 |  |
| 1 |  | 呼吸与危重症医学科 | 理疗电极片 |  |  |  | CM 4040FB |  | 适配神经肌肉电刺激康复治疗设备，采用高导电柔性导电凝胶，贴合度佳、阻抗稳定，长时间治疗无刺痛、灼伤；基底透气无纺布材质，透气性强，减少皮肤闷汗过敏；电极导电区分布均匀，电流输出均衡，可用于膈肌、四肢骨骼肌、呼吸辅助肌群康复刺激；尺寸规整，适配科室现有多型号神经刺激仪，粘贴牢固不易滑脱，单人单次使用，规避交叉感染，满足慢阻肺、呼吸肌无力、术后呼吸康复常规理疗需求。 |  |  |  | 10000 |  |
| 2 |  | 医学整形美容科 | 一次性使用无菌注射针 |  |  |  | DAS9P32G-3 |  | 水光机配套使用耗材，可视刻度精准调节、金属弹珠声音提示、弹簧顶针卡扣锁位、互联腔体微细管道（针管藏药量0.12ml)、前段可拆硅胶鱼嘴、多重防漏专利设计。 |  |  |  | 200 |  |
| 3 |  | 检验科 | 登革病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |  | 48人份/盒 |  | 采用双重荧光探针PCR扩增技术，可特异性识别登革病毒特异性核酸序列，灵敏度、特异性满足早期感染筛查标准；荧光探针一步法RT-PCR体系，靶向病毒保守基因，无交叉同源干扰，特异性高；最低检出限低，隐性感染、轻症低病毒载量样本亦可检出；独立单人份反应管，可灵活批量或零散样本检测；配套试剂组分齐全，无需额外配制缓冲液； |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光PCR法） |  |  |  | 24人份/盒 |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 4 |  | 检验科 | ACE（血管紧张素转换酶） |  |  |  | 2*40/盒 |  | 采用速率法生化检测体系，线性范围宽，高低浓度样本检测结果精准；室内、室间质控稳定性强，有效解决现有检测项目假阴性率偏高、检测周期长、浓度区间无法分层判读等短板；检测结果可用于心血管疾病风险分层、高血压个体化降压药物方案指导、结节病等肺部疾病鉴别诊断、肾上腺及垂体相关内分泌疾病辅助筛查；试剂开瓶稳定期长，适配全自动生化分析仪，上机自动化检测，缩短报告时长，完善院内心内、呼吸、内分泌多学科诊疗检验支撑体系。。 |  |  |  | 7000 |  |
| 5 |  | 检验科 | 胸苷激酶 1 检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 100人份/盒 |  | 全自动化学发光免疫检测，特异性靶向细胞增殖标志物TK1，仅在增殖异常肿瘤细胞中高表达，不受良性增生组织干扰；检测灵敏度高，可实现肿瘤早期预警、术后复发动态随访、放化疗疗效监测；线性区间覆盖低、中、高全梯度浓度，结果定量数值可长期对比，弥补现有肿瘤标志物仅能静态筛查、无法动态评估增殖活性的不足；配套全自动发光设备，全流程自动化，人工操作少，100人份大包装适配门诊、住院批量筛查，完善全院肿瘤早筛、长期随访检验项目链条。 |  |  |  | 6000 |  |
| 6 |  | 检验科 | 甲胎蛋白及其异质体比率测定试剂盒（免疫荧光法） |  |  |  | 100T/盒 |  | 同步定量检测总AFP与AFP-L3异质体，自动计算AFP-L3占比，AFP-L3特异性＞95%，可精准区分肝细胞癌与肝炎、肝硬化等良性肝病；联合PIVKA-II同步检测时，肝癌整体筛查灵敏度＞90%；解决单纯AFP检测阳性率仅20%-40%、无法鉴别良恶性肝损伤的临床痛点；试剂荧光免疫平台检测速度快，重复性佳，检测比值可作为肝癌风险分级、治疗效果追踪、术后复发预判核心指标，优化肝病中心、消化科肝癌早期筛查流程。 |  |  |  | 7000 |  |
| 7 |  | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 |  |  |  | 每瓶30ml; GOTH3002 |  | 本品为 Ⅲ 类眼科耗材，用于玻切术后玻璃体腔填充，顶压封闭视网膜裂孔，长效支撑视网膜复位。气体化学惰性无眼内毒性，可按需稀释配比，配套 0.22μm 除菌过滤组件，操作便捷。 核心参数：纯度≥99.99%，杂质、水分、酸性物质达标；72-96h 均匀膨胀 3.8-4.2 倍，眼内留存 6-8 周；无菌无热原，生物相容性合格，铝合金独立灭菌包装，常温储存 12个月，适配各类眼底手术。 |  |  |  | 50 |  |
| 8 |  | 心脏大血管中心 | 一次性使用无菌施夹钳及钛夹 |  |  |  | 133650 134053 |  | 1.该类产品可连续结扎，无需频繁进行人工上夹；2.高纯度钛夹材质+全新楔形夹闭设计，能够轻松结扎牢固咬合；3.全新加载系统能提供更稳定的施夹过程、更强的操控手感；全新棘齿机制能确保钛夹完全成型，同时提供触觉和声音的反馈，让结扎更可靠更确切；4.精巧磨砂钳口+15°钳口角度，可深入狭小空间；5.单侧透明杆身+黄色追踪条能清晰显示剩余夹子的数量，同时安全联锁装置设计可在最后一个夹子被击发完成后阻止握把和钳口被闭合，从而防止发生潜在的组织损伤风险。 |  |  |  | 50 |  |
| 替换耗材（试剂）清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要使用科室 |  | 原产品名称 （通用名） |  | 规格型号 （参考） |  |  | 限价 |  | 耗材（试剂）功能需求及性能参数 |  | 预估年 使用量 |  |  |  |
| 1 | 西ICU |  | 一次性使用避光压力延长管 |  | 1500mm |  |  | 12.8元 |  | 适合于光敏性药物的输注 |  | 19494 |  |  |  |
| 2 | 西ICU |  | 无菌避光注射器 WG-Ⅱ |  | 50ml |  |  | 15元 |  | 本产品避光范围为290nm-450nm,适用于抽吸或注入说明书要求的光敏类药物。 |  | 30000 |  |  |  |
| 3 | 西ICU |  | 字母式集尿袋 |  | 3000ml |  |  | 76元 |  | 用于精准引流、监测患者尿液、体液 |  | 3360 |  |  |  |
| 4 | 西ICU |  | 血氧饱和度传感器 |  | RSA001DN-T100 |  |  | 104.5元 |  | 围手术器监护、危重症管理、呼吸系统/心血管疾病血氧饱和度评估及特定人群筛查。 |  | 3914 |  |  |  |
| 5 | 西ICU |  | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 |  | 12PIKU |  |  | 80元 |  | 本产品用于辅助经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)或一次性使用中心静脉导管(CVC)穿刺置管或换药护理使用。 |  | 2160 |  |  |  |
| 6 | 西ICU |  | 动脉血气针 |  | 3cc |  |  | 12元 |  | 用于动脉血样的采集 |  | 62000 |  |  |  |
| 7 | 护理部 |  | IV3000透明敷料 |  | 10cm*12cm |  |  | 11.25元/片 |  | 用于中心静脉导管固定 |  | 29038 |  |  |  |
| 8 | 心血管内科 |  | 一次性使用血管内成像导管 |  | TY-1 |  |  | 9300元/根 |  | 用于冠状动脉及外周血管的精准诊断 |  | 12 |  |  |  |
| 9 | 内分泌科 |  | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) |  | 50*2 |  |  | 2.27元/片 |  | 该产品用于体外定量检测指尖、前臂或手掌鲜毛细血管全血中的萄萄糖含量。在临床医护人员指导下进行静脉血的血糖浓度测量 |  | 428600 |  |  |  |
| 10 | 烧伤外科 |  | 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料 |  | 10*10cm |  |  | 180元/片 |  | 用于处理低度到中度渗出水平的伤口，如腿部或足部溃疡，压力性溃疡，分层烧伤等 |  | 100 |  |  |  |
| 11 | 手术室 |  | 水凝胶涂层乳胶导尿管 |  | 16-22Fr |  |  | 174.4元/根 |  | 供临床常规导尿用，三腔导尿管还可适用于膀胱的冲洗 |  | 480 |  |  |  |
| 12 | 普外科 |  | 外科手术引流导管套装 |  | SY-Fr10、12、15、18、22、24-C-200ml-1000ml |  |  | 380元/套 |  | 用于临床外科手术皮下引流 |  | 4602 |  |  |  |
| 13 | 介入科 |  | 一次性使用股动脉止血器 |  | AC-2-1 |  |  | 298元/个 |  | 适用于股动脉介入穿刺后对穿刺部位进行止血 |  | 770 |  |  |  |
| 14 | 普外科 |  | 一次性使用螺旋负压引流管路 |  | 412280、415280、419280、424280 |  |  | 500元/根 |  | 主要用于临床手术伤口引流 |  | 311 |  |  |  |
| 15 | 麻醉科 |  | 一次性使用气管插管（带弹簧圈） |  | 全部型号 |  |  | 98元/根 |  | 该产品通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧的通气管道。气囊需要高容低压，不得有打折情况。 |  | 6103 |  |  |  |
| 16 | 超声科 |  | 一次性使用引流导管套件 |  | 2.33mm(7Fr)KY型、2.67mm(8Fr)KY型、3.33mm(10Fr)KY型、 4.0mm(12Fr) KY型 |  |  | 1300元/套 |  | 将患者积液、渗出液、气体向体外引流（超声穿刺支架，引流导管、导管导入加硬套管、手术刀，套管针、皮肤固定器、透明敷贴，带线缝合针，吸引管，扩张器，穿刺针，双导丝，塑料加硬套管，同轴扩张器组件，引流袋，洞巾，消毒刷，导丝导入器。） |  | 2790 |  |  |  |
| 17 | 麻醉科 |  | 耐药三通 |  | 16560C 16497C |  |  | 36元、37.2元/支 |  | 医用输液连接装置，能抵抗特殊药物的侵蚀，并减少药物吸附。 |  | 15000 |  |  |  |
| 18 | 麻醉科 |  | 医用敷贴 |  | Secuex H-15、Secuex W 、Secuex H |  |  | 135元/片 |  | 主要用于动脉采血处针眼压迫止血 |  | 2000 |  |  |  |
| 可收费耗材重新遴选清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 主要使用 科室 |  | 原产品名称 （通用名） |  | 规格型号 （参考） |  | 限价 |  |  | 产品功能需求及性能参数 |  |  | 预估年 使用量 |  |  |
| 1 |  | 手术室 |  | 可吸收伤口缝合线 |  | 各规格 |  | 730 /469.8 |  |  | 可吸收伤口缝合线 |  |  | 5100 |  |  |
| 2 |  | 东西麻醉科、东西介入放射科、东三病区、西ICU、西急诊抢救室 |  | 一次性压力传感器 |  | 各规格 |  | 220 /560 |  |  | 用作测量血压、颅内压或子宫内压 |  |  | 10625 |  |  |
| 3 |  | 骨科 |  | 骨修复材料 |  | 0.5mg-Ⅰ rhBMP-2/瓶 |  | 1714 |  |  | 用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复以及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复。 |  |  | 1510 |  |  |
| 4 |  | 手术室 |  | 可吸收性外科缝线 |  | 各规格 |  | 57.12/53.44/50/60/25.5 |  |  | 可用于软组织缝合，包括不断生长的小儿心血管组织的缝合和眼科手术 |  |  | 46630 |  |  |
| 5 |  | 手术室 |  | 合成可吸收性外科缝线 |  | 各规格 |  | 33.25/67.34/30.82/36.1 |  |  | 适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经外科手术。 |  |  | 46310 |  |  |
| 6 |  | 手术室、介入放射科 |  | 下腔静脉滤器 |  | DL950J 、DL950F |  | 19800/ 19799 |  |  | 滤器适用于在以下情况下永久性植入腔静脉防止发生或复发肺栓塞 |  |  | 91 |  |  |
| 7 |  | 东、西麻醉科 |  | 一次性使用脑电传感器 |  | 脑电传感器 ConView YY-105 |  | 230 |  |  | 与ConView系列麻醉深度监测仪配合使用 |  |  | 6240 |  |  |
| 8 |  | 胃肠外科、胸外科 |  | 组织固定系统 |  | TS2000 |  | 15379 |  |  | 适用于不停跳心脏冠状动脉搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。 |  |  | 89 |  |  |
| 9 |  | 骨科 |  | 金属缆索内固定系统 |  | 无针缆索II(钛合金) 1.7×700/无针缆索II(钛合金) 1.3×500 |  | 5800 |  |  | 使用四肢骨折的捆扎内固定。 |  |  | 230 |  |  |
| 10 |  | 东、西麻醉科 |  | 体腔体温探头 |  | ES-DG-07A |  | 182 |  |  | 与具有体温监测功能的多参数监护仪配套，用于采集和传递患者的体温信号是一次性使用 |  |  | 6432 |  |  |
| 11 |  | 东、西介入放射科 |  | 造影导管(商品名：Infiniti) |  | 各规格 |  | 170 |  |  | 该产品用于对血管系统的选定部位输送不透X射线的造影剂。 |  |  | 6530 |  |  |
| 12 |  | 东、西麻醉科 |  | 一次性医用温度传感器探头 |  | 各规格 |  | 182 / 152 |  |  | 与具有体温监测功能的多参数监护仪配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用。 |  |  | 6240 |  |  |
| 13 |  | 东、西麻醉科 |  | 一次性使用电子视频喉镜片 |  | 喉镜片 ZH-L ZH-M ZH-S ZH-N D-L |  | 89 |  |  | 该产品在临床麻醉或抢救中挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管，使用时需配合本公司生产的电子视频喉镜使用 |  |  | 11753 |  |  |
| 14 |  | 东、西麻醉科 |  | 一次性无菌双腔支气管插管 |  | 各规格 |  | 1950 |  |  | 供医疗部门在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用。 |  |  | 533 |  |  |
| 15 |  | 介入放射科 |  | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 |  | 8806061 |  | 2663.0000 |  |  | 适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗。也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血样样品。当与PowerLoc一次性使用植入式给药装置留置针结合使用时，适用于高压注射造影剂。对于高压注射造影剂，建议注射速度上限是5ml/S。 |  |  | 384 |  |  |
| 16 |  | 手术室 |  | 拉扣式皮肤缝合器 |  | 各规格 |  | 119/112/130 |  |  | 适用于体表手术伤口表皮闭合处理。 |  |  | 8376 |  |  |
| 17 |  | 骨科 |  | 骨填充物 |  | 1 CC 86000100 |  | 6417/6000 |  |  | 用于手术或骨折造成的骨骼间空隙及缝隙的填充。 |  |  | 149 |  |  |
| 18 |  | 心内科 |  | 起搏电极导线 ImpIantable Pacing Lead |  | 起搏电极导线 5076 |  | 4505 |  |  | 该产品与适配的植入式心脏起搏器联合使用，植入心房或心室内进行起搏和感知。 |  |  | 209 |  |  |
| 19 |  | 骨科 |  | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统 |  | 各规格 |  | 3200 |  |  | 适用于骨科手术中非高负荷部位骨折内固定及截骨术后的固定。 |  |  | 281 |  |  |
| 20 |  | 神经内科 |  | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 |  | 各规格 |  | 29300 |  |  | 该产品使用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。 |  |  | 29 |  |  |
| 21 |  | 胸外科 |  | 可吸收性组织加固材料 |  | NV-S-015G |  | 1408 |  |  | 该产品用于缝合部位的加强和防止漏气。管状产品与自动缝合切割器配合使用。 |  |  | 403 |  |  |
| 22 |  | 胃肠、肝胆 |  | 可吸收钉修补固定器 |  | MFA15L |  | 6800 |  |  | 该产品适用于腹腔镜以及开放手术中，固定疝补片等对软组织进行修补的材料。 |  |  | 72 |  |  |
| 23 |  | 心脏大血管 |  | 猪生物瓣膜假体 |  | 各规格 |  | 49352 |  |  | 适用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜和二尖瓣瓣膜 |  |  | 10 |  |  |
| 24 |  | 胸外科 |  | 一次性使用切口牵开固定器 |  | 各规格 |  | 685/735 |  |  | 适用于小切口手术及微创手术扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。 |  |  | 612 |  |  |
| 25 |  | 心脏大血管 |  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统(商品名:Interlock-35) |  | 各规格 |  | 10735 |  |  | 该产品用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。 |  |  | 36 |  |  |

二、项目采购要求：

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院采购中心介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，同时承担相应的法律责任。

遴选要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；遴选文件内容须含有但不限于下面内容，请按下列顺序装订，注明项目清单序号及名称：

1、报价一览表：所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、生产厂家（品牌）、注册证号、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等。

2、企业信用承诺书（请填写附件1）

3、产品彩页、产品说明，注册证或备案凭证并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）。

4、产品中标平台截图，截图信息必须包含：产品编码、产品名称、注册证号、规格型号、单位、价格、品牌（必须截全）。

5、报价表，内容包含：（见附件2，可单独收费耗材的厂家必须提供27位国家码）（单独excel电子文件一份，同整体pdf文件一起发邮件）

6、供应商资质，承诺中选后提供产品授权、厂家资质（若有中间级经销单位，需提供其资质及授权书）

7、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件。

8、其他医院（以省内三甲医院为主）合同复印件或相关发票（至少3家）。

9、用户名单、采购时间及联系人（部门）。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作无效报名处理。

10、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。

11、遴选/谈判材料真实性及购销廉洁声明（见附件3）

请将上述所有文件每页加盖公司公章后，扫描制作成一份pdf文件，以项目编号YDFYHC2026015+产品序号（新增/替换/可收费重新遴选第*）+产品名称+报名单位+品牌命名，发送至下述相应联系人邮箱，一份纸质版材料交至采购中心403办公室夏老师。报名资料需现场确认，若因报名材料未及时提交、未按照本清单内容递交或未现场确认，由供应商自行承担相应后果，视为自动放弃。

联系人邮箱：YDFYCGZX@126.com

报名截止时间：2026年9月8日

三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、本项目不接受联合体投标；

五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库6个月后付款。

六、开标相关信息：

请于院内公开遴选前十分钟带遴选文件与样品一份（密封盖章）送至现场。地点：扬州大学附属医院西区医院，具体会议室另行通知，逾期将不予接收。

遴选时间：另行通知（北京时间）

采购联系人及电话：0514-82099552 夏老师

地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（行政楼403室）

扬州大学附属医院采购中心

2026年9月1日

附件1：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件2：

可单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 医保编码 | 物价编码 | 国家20位编码 | 7位流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

非单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目物价编码 | 项目收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试剂报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 报价 | 单人份价格 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目物价编码 | 项目收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 收费情况：填写①备案成功编码视同中标 ②项目收费（项目收费名称、项目收费编码、收费价格） ③备注：可填不可收费、需备案、需报医保等详细情况。

- 耗材（试剂）按以下优先顺序排序：

（一）专机专用

- 有标有医保（试剂项目收费）

- 有标无医保

- 备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

- 未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

（二）非专机专用

1、有标有医保（试剂项目收费）或新技术（提供新技术编号）

2、有标无医保

3、备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

4、未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

附件3：院内谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：

针对贵院此次遴选，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年  月  日