项目需求
[bookmark: _GoBack]四元梯度泵 1套、含溶剂瓶6个、在线真空脱气机 1套、自动进样器 1套（容纳≥90位进样瓶（2 mL进样瓶））、柱温箱 1套、二极管阵列检测器1套、激光双面自动打印机1套、消耗品 1套（包含：≥5根色谱柱：C18，4.6*250mm，5μm、样品瓶500个、柱塞杆密封圈2个、1L流动相试剂瓶6个、手拧接头10个、双通10个、过滤白头10个）、安装工具包1套、工作站软件1套(支持软件免费升级)。控制电脑1套。
